МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

_________________ Д.Л. Пиневич

«____»___________2012 г.

Регистрационный № 208-1212

НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ РОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Инструкция по применению

Учреждение-разработчик:УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Авторы: д. м. н., профессор Занько С.Н., Рождественская Т.А., Надирашвили Т.Д.

Витебск, 2012

Настоящая инструкция по применению (далее инструкция) разработана для диагностики гипертензивных расстройств во время беременности, Применение алгоритма, изложенного в инструкции, возможно в женских консультациях, гинекологических отделениях родильных домов всех уровней, центрах вспомогательных репродуктивных технологий,медицинских высших учебных заведениях.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Аппарат суточного мониторирования артериального давления.

- Набор манжет.

- Стетофонендоскоп.

- Программное обеспечение.

- Персональный компьютер.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Диагностика артериальной гипертензии (АГ) во время беременности.

- Диагностикаизолированной клинической АГ («гипертензии белого халата»).

- Дифференциальная диагностика в случаях пограничного повышения АД.

- Диагностика рефрактерной к медикаментозному лечению АГ.

- Диагностика скрытой АГ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Абсолютных противопоказаний к проведению СМАД не имеется.

Относительными противопоказаниями к проведению СМАД являются:

- Отказ пациентки от исследования вследствие плохой субъективной переносимости мониторинга в течение суток.

- Атопический дерматит в месте наложения манжет прибора.

- Тромбофлебиты.

- Окклюзивные поражения артерий.

- Невриты верхних конечностей.

- Выраженные аритмии.

- Выраженное нарушение жирового обмена (невозможность подбора соответствующей манжеты).

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

1. Проведение инструктажа пациентки. За 1-2 дня до мониторирования врач должен провести беседу с пациенткой, в которой необходимо разъяснить – общую процедуру проведения СМАД, порядок одевания и снятия манжеты, действия пациентки при преждевременном отключении прибора, правила поведения во время очередного измерения давления, ведение дневника мониторирования.

В разъяснении правил поведения обращают внимание пациентки на то, что моментом начала работы аппарата является ощущение сдавления плеча вследствие нагнетания воздуха в манжету. В этот момент следует избегать резких движений (остановиться, если беременная шла, опустить руку с манжетой вдоль туловища, максимально расслабить мышцы руки, не шевелить пальцами). Если женщина сидела или лежала, надо оставить руку в том положении, в котором она находилась (желательно, чтобы манжеты была на уровне сердца).

Женщинам необходимо вести дневник, в котором отражаются следующие события дня: время пробуждения, отхода ко сну, время физической активности, например, подъем по лестнице, также указывается качество сна, прием лекарственных препаратов.

2. Выбор интервала длительности мониторинга АД и периода между очередными измерениями АД.

Длительность мониторинга АД составляет 24 часа.

3. Программирование монитора.Установление дневного и ночного периодов: как правило, с 07 до 23 ч – день, с 23 ч 01 мин до 6 ч 59 мин – ночь. Для беременных рекомендуется кратность измерений в дневной период – 1 раз в 30 мин, в ночной – 1 раз в 40мин (более редкие измерения не дадут полноценных представлений о характере АД, более частые измерения днем могут вызвать негативное отношение у пациенток к исследованию, а ночью могут вызвать нарушение сна).

4. Выбор размера манжеты.При программировании монитора необходимо выбрать соответствующий размер манжеты (манжета подбирается в соответствии с длиной окружности плеча, измеренной на середине расстояния между локтевым и плечевым отростками).Необходимо отключить предупредительный звуковой сигнал, отключить дисплей, чтобы не отображались результаты плановых измерений, это позволит снизить повышенное внимание беременных к аппарату и предупреждения волнения от полученных значений АД.

Таблица 1. Выбор манжеты в зависимости от размеров плеча

| Длина окружности плеча (см) | Размеры резинового баллона манжеты (см) | Размеры чехла манжеты (см) |
| --- | --- | --- |
| 24 – 32 | 12,5×22,5 | 16×52 |
| 52Более 32 | 14,5×32 | 16×70 |

5. Установка прибора.

Монитор помещается в футляр и закрепляется на пациентке с помощью лент.Манжета закрепляется таким образом, чтобы штуцер трубки находился над плечевой артерией. Выходная трубка должна быть направлена вверх.

Перед установкой аппарата необходимо проводить верификационные измерения на обеих руках в положении сидя для исключения ошибки системы (одновременное измерение АД методом Короткова и монитором) с последующей коррекцией. Манжету аппарата фиксируют на то предплечье, где традиционным методом выявляется более высокое АД. Далее проводят три последовательных измерения монитором. Определяют и заносят в протокол средние значения трех врачебных и мониторных измерений.

6. Валидация (проверка пригодности) данных, в ходе СМАД.

Результаты обследования признаются пригодными, если прибор обеспечил не менее 80% удовлетворительных измерений из запрограммированных за 24 часа. Днем должно быть проведено не менее двух достоверных измерений в течение 1 часа, ночью – одно в течение 1 часа. В дневные часы достаточно 14 и более успешных измерений, для ночных часов эта цифра снижается до 7.

7. Диагностические критерии АГ при беременности.

Повышение АД во время беременности необходимо рассматривать, как основное клиническое проявление гипертонической болезни и признак различных вариантов вторичных (симптоматических) гипертензий, включая гестоз.

Выделяют следующие клинические формы АГ беременных:

- Хроническая АГ.

- Гестационная АГ.

- Преэклампси – эклампсия.

- Преэклампсия, наложившаяся на хроническую АГ.

Классификация артериальной гипертензии у беременных (МКБ-10):

- Хроническая артериальная гипертензия О10.

- Гестационная гипертензия (или гестоз легкой степени) О13.

- Преэклампсия (или гестоз средней и тяжелой степени), эклампсия О14-О15.

- Преэклампсия, наслоившаяся на хроническую артериальную гипертензию (или сочетанный гестоз) О11.

Хроническая артериальная гипертензия (ХАГ).

ХАГ определяется как гипертензия, которая имелась до беременности или диагностируется до 20 недель беременности. Такая гипертензия может быть эссенциальной (первичной) или вторичной (почечная, эндокринная, при болезнях надпочечников, сердечно – сосудистая гипертензия, гипертензия, вызванная лекарственными препаратами).АГ, которая выявляется впервые во время беременности и которая не исчезает через 12 недель после родов, также классифицируется как ХАГ.

Диагностические критерии наличия ХАГ и ее степени тяжести.

Классические диагностические критерии ХАГ основываются на офисном измерении АД в виде нескольких повторностей (таблица 2).

Таблица 2. Диагностические критерии АГ при беременности.

| Организация/руководство, год | Определение/критерии |
| --- | --- |
| International Society for study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP), 1986 Canadian Hypertension SosietyConsensus Conference (CHSCC), 1997 | Диастолическое АД (ДАД) > 90 мм рт. ст. при 2 и более последовательных измерениях с интервалом ≥ 4 ч или однократно зарегистрированное ДАД ≥ 110 мм рт. ст. АД > 140/90 мм рт. ст. при двух и более последовательных измерениях с интервалом ≥ 4 ч или ДАД выше 110 мм рт. ст. в любом сроке беременности и в течение 6 недель после родов |

В настоящее время такой подход к диагностике считается не оптимальным, поскольку он не позволяет дифференцировать истинное нарушение регуляции АД и состояния связанные с острыми гипертензивными и гипотензивными реакциями пациентки на предшествующую физическую активность и ее циркадианные ритмы. При СМАД оцениваются интегральные показатели профиля АД в течение суток, которые,как правило, оказываются более точными, однако в целом ниже показателей, получаемых при офисном измерении АД.

Классификация ХАГ предложенная Всемирной Организацией Здравоохранения и Международным обществом по проблемам АГ, 1999 (рекомендации ВОЗ/МОАГ, 1999) может быть соотнесена с результатами СМАД в соответствии с градациями EuropeanSocietyofHypertension (ESHGuideline, 2005), NationalInstituteofHealth (NHS/NIHGuideline, 2011/026) согласно таблице 3.

Таблица 3. Степени тяжести ХАГ в зависимости от показателей СМАД (по ESHGuideline, 2005; NHS/NIHGuideline, 2011/026 с изм).

|  | САД, ммрт.ст. | ДАД, мм рт.ст. | Индекс АГ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дневное | Ночное | Дневное | Ночное |  |
| Нормальное АД | <130 | <120 | <80 | <70 | <20% |
| АГ I | 131-144 | 121-134 | 81-90 | 71-85 | >20% |
| АГ II | >145 | >135 | >90 | >85 |  |
| Изолированная систолическая АГ | >135 | >125 | <85 | <75 | >20% |

Если уровни САД и ДАД соответствуют разным категориям по уровню АД, то данную пациентку относят к более высокой категории. Приведенная классификация уровней АД применима лишь к лицам, которые не получаютантигипертензивныхсредств.

Гестационная гипертензия (или гестоз легкой степени).

Диагностический критерий наличия гестационной гипертензии (ГГ):

- Повышение АД после 20 недель беременности у женщин с нормальнымАД в анамнезе.

- НормализацияАД до 12-й недели после родов.

Этим термином также обозначаютсяслучаи, при которых в дальнейшем развивается преэклампсия, однако протеинурия пока еще не проявилась. Диагноз ГГ используется только в течение беременности до тех пор, пока более точный диагноз не будет выставлен в послеродовом периоде. Если преэклампсия не развилась и АД вернулось к нормальному в течение 12 недель послеродового периода, то ретроспективно можно поставить диагноз транзиторной гипертензии. Если повышенное АД сохраняется, то диагностируется ХАГ.

Преэклампсия (или гестоз средней и тяжелой степени).

Преэклампсия- специфический для беременности синдром, который обычно развивается после 20 недель беременности (или раньше при трофобластической болезни) и определяется как повышение АД при беременности, сопровождаемое протеинурией, снижением перфузии внутренних органов вследствие сосудистого спазма и активации коагуляционного каскада.

Диагностические критерии преэклампсии:

- Артериальная гипертензия (величины ДАДсм. таблицу 4).

- Протеинурия (выделение белка с мочой более 0,3 г/сут).

- Отеки (отеки рук и лица, а также генерализованные отеки, сохраняющиеся после 12-часового постельного режима, являются признаком преэклампсии, но только при наличии АГ). В настоящее время отечность исключена из критериев преэклампсии.

Эклампсия.

Эклампсия - приступы тонических и клонических судорог, не связанных с ранее имевшимся неврологическим заболеванием, таким как эпилепсия, у женщины с преэклампсией.

Таблица 4. Критерии диагностики преэклампсии и эклампсии по результатам СМАД.

|  | САД, ммрт.ст. | ДАД, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- |
|  | Дневное | Ночное | Дневное | Ночное |
| Преэклампсия |  |  | >85 | >75 |
| Эклампсия | >160 | >145 | >105 | >95 |

Преэклампсия, наслоившаяся на ХАГ (или сочетанный гестоз).

Эта форма диагностируется у женщин, когда было известно, что АГ имела место до беременности или выявлена в ее первую половину, а протеинурия развилась в поздние сроки. Самая прогностически неблагоприятная для матери и плода форма.

Диагностические критериипреэклампсии, наслоившейся на ХАГ:

- Появление протеинурии (более 0,3 г/сут) у женщины с АГ без/спротеинурией в ранние сроки беременности (до 20 недель) или резкое увеличение протеинурии.

- Внезапное повышение АД у женщины с ХАГ, которое ранее хорошо контролировалось.

- Развитие тромбоцитопении (< 100 000 на мм³).

- Увеличение уровнейАлАТ или АсАТ.

Изолированная клиническая АГ (ИКАГ).

ИКАГ выявляют у 15% лиц в общей популяции. У этих лиц риск сердечно – сосудистых осложнений меньше, чем у больных АГ, однако, по сравнению с нормотониками, у этой категории чаще наблюдаются органные и метаболические изменения. Диагностика ИКАГ проводится на основании данных СМАД и суточного контроля АД. При этом наблюдается повышенноеклиническое АД при повторных измерениях (как минимум трижды). Показатели суточного контроля АД (среднее значение за 7 дней измерения) и СМАД находятся в пределах нормы. Диагностические критерии ИКАГ см. таблицу 5.

Изолированная амбулаторная АГ (ИААГ).

ИААГ, или «маскированная» АГ является обратным феноменом для ИКАГ. При измерении АД в медицинском учреждении определяются нормальные величины АД, но результаты суточного контроля АД и СМАД указывают на наличие АГ.Диагностические критерии ИААГ см. таблицу 5.

Таблица 5. Диагностические критерии ИКАГ, ИААГ по результатам СМАД.

|  | САД, ммрт.ст. | ДАД, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- |
|  | Дневное | Ночное | Дневное | Ночное |
| ИКАГ | 130-134 | 115-119 | 80-84 | 65-74 |
| ИААГ | ≥135 | ≥125 | ≥85 | ≥75 |

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ОШИБКИ

- Завышение результатов СМАД при использовании более узкой манжеты и занижение результатов при использовании широкой манжеты при нарушении правил выбора размера манжет.

- Некорректная оценка степени ночной гипертензии при несовпадении установленного хронометрического периода «день-ночь» при обработке данных СМАД и реальном режиме дня пациентки.

- Получение невалидных (недостоверных) данных при отсутствии тестирования аппаратов для СМАД в соответствии с протоколами точности.