МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

# Первый заместитель Министра

____________     Д.Л. Пиневич

«28» ноября 2012 г.

# Регистрационный № 151-1112

ЛЕЧЕНИЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ЕСТЕСТВЕННОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ МЕТОДОМ АДАПТАЦИИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БАРОКАМЕРНОЙ ГИПОКСИИ

Инструкция по применению

Учреждения - разработчики:

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Авторы: Колбасова Е.А.,

доктор медицинских наук, доцент  Киселева Н.И.,

кандидат медицинских наук  Николаева А.Г.

Витебск , 2012

Инструкция разработана с целью повышения эффективности лечения пациенток с климактерическими нарушениями в постменопаузе и улучшения качества их жизни.

Инструкция предназначена для врачей акушер - гинекологов, врачей - терапевтов стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений республиканского, областного и городского уровней.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Гипобарическая медицинская установка.

- Приборы контроля: высотомеры, вариометры, авиационные часы на пульте управления в барокамере, шлюзе.

- Приборы контроля состава воздушной среды в барокамере, влажности и температуры, ионизатор воздуха.

- Оборудование, контролирующее физиологическое состояние пациентов: аппарат для измерения артериального давления, секундомер для определения частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, пульсиметр для контроля насыщения артериализированной крови кислородом.

- Селекторная связь между отсеками барокамеры и пультом оператора.

- Кислородная система, аварийные кислородные баллоны с масками.

- Переходной шлюз со стационарной водопроводной системой, биотуалетом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Климактерические нарушения у женщин с хирургической и естественной менопаузой, сопровождаемые:

- приливами жара, ночной потливостью;

- тревожностью, депрессией;

- бессонницей;

- расстройством внимания и/ или гиперактивностью;

- головными болями, головокружением;

- нарушением жирового обмена;

- мочеполовыми (урогенитальными) нарушениями - диспареунией, сухостью во влагалище, учащенным мочеиспусканием, дизурией, недержанием мочи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Абсолютные противопоказания:

- Эстрогензависимые злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак эндометрия.

- Патологические кровотечения неизвестного происхождения из половых путей.

- Острые соматические и инфекционные заболевания.

- Хронические воспалительные процессы в стадии обострения.

- Хронические заболевания в стадии декомпенсации.

- Индивидуальная непереносимость кислородной недостаточности.

Относительные противопоказания:

- Перенесенные черепно-мозговые травмы, эпилепсия.

- Возраст пациенток старше 60 лет.

- Психо-эмоциональная неподготовленность и отрицательное отношение к данному методу лечения.

- ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

- Отбор пациенток для проведения курса гипобаротерапии

С целью определения показаний к проведению адаптации к периодической барокамерной гипоксии и выявления противопоказаний пациентки должны пройти следующее обследование:

1. Осмотр врачей - специалистов:

- врача - терапевта;

- врача - акушер - гинеколога;

- врача - невролога;

- врача - хирурга с целью исключения заболеваний вен нижних конечностей, грыж;

- врача - оториноларинголога с заключением о состоянии ЛОР - органов и проходимости евстахиевых труб;

- врача - стоматолога о санации полости рта.

2. Электрокардиография.

3. Общий анализ крови, общий анализ мочи.

4. Флюорография (Rg-скопия) органов грудной клетки.

II. Применение способа бароадаптации

Для проведения процедуры пациентки размещаются в лечебном салоне. Перед сеансом гипобароадаптации у пациенток измеряют частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, артериальное давление, насыщение артериализированной крови кислородом.

Сеансы баротерапии проводят под наблюдением среднего медицинского персонала.

Адаптация к периодической барокамерной гипоксии достигается путем "ступенчатых" подъемов на высоту со скоростью 3-7 м/с. Первый день высота подъема - 1500 м, 2-й день - 2000 м, 3-й день - 2500 м, 4-й день - 3000 м, с 5-го по 20-ый день - 3500 м. Продолжительность сеанса баротерапии на "высоте" - 60 минут.

"Спуск" с высоты проводится со скоростью 2-3 м/с. Скорость спуска и подъема, высота подъема регулируются барооператором с пульта управления.

После прохождения баросеанса пациентки наблюдаются медработниками в барозале в течение 20-30 мин. В конце сеанса у них измеряют частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, артериальное давление, насыщение артериализированной крови кислородом.

Курс лечения методом адаптации к периодической барокамерной гипоксии состоит из 20 ежедневных сеансов продолжительностью 60 минут на "высоте".

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ, ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При проведении сеансов гипобароадаптации возможны медицинские осложнения и нештатные технические ситуации. Их перечень и действия персонала приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень осложнений и ошибок при выполнении, мероприятия по их устранению

| № | Осложнения | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Клинические |
| 1 | Баротравма уха | Учет противопоказаний при отборе пациенток. Соблюдение скоростей изменения давления на режимах "подъема" и "спуска". |
| 2 | Высотный метеоризм | Инструктаж пациенток по питанию. Профилактический прием сорбентов. |
| 3 | Головокружение, головная боль | Ингаляция кислорода. |
| 4 | Обострение основного заболевания (5-7 день) | Медикаментозное лечение. |
| 5 | Артериальная гипертензия или коллапс | Медикаментозное лечение. |
| Технические |
| 1 | Аварийное отключение насосов электропитания и водоснабжения | Отключение водоснабжения. Автоматическое отключение аварийного клапана. Отключение дополнительных линий вентиляции. "Спуск" барокамеры. |