Перечень вопросов

по квалификации «Рентгенлаборант»

на 1 квалификационную категорию

1. Физическая природа тормозного рентгеновского излучения.

2. Блок-схема рентгенодиагностического аппарата.

3. Пульт управления рентгеновского аппарата. Основные шкалы и индикаторы.

4. Методы искусственного контрастирования в рентгенодиагностике.

5.Острая кишечная непроходимость: с какой целью производится обзорный снимок брюшной полости; необходимые условия укладки и направления рентгеновских лучей.

6.Факторы, влияющие на проходимость (поглощение) рентгеновских лучей через биологические ткани.

7. Принципиальное устройство рентгеновской трубки.

8. Назовите основной и специальные методы рентгенологического исследования костно-суставного аппарата.

9. Экранно-снимочное устройство универсального штатива стационарного рентгеновского аппарата.

10. Ирригоскопия. Подготовка. Противопоказания. Техника выполнения.

11. Приведите перечень мероприятий по радиационной защите персонала рентгеновского кабинета.

12. Рассеянное рентгеновское излучение, способы их ликвидации, влияние на качество изображения.

13. Назначение катода в рентгеновской трубке.

14. Как практически реализуется принцип экранирования в системе противолучевых мероприятий?

15. Формулировка и единицы физической дозы облучения.

16. Каков расход (пригодность) проявителя и закрепителя при обработке 1 м² рентгеновской пленки?

17. Какова сущность метода рентгеновской бронхографии?

18. Рентгенографическая пленка, назначение, особенности строения, свойства. Зависимость чувствительности пленки и экспозиции.

19. Что такое катодная спираль в рентгеновской трубке?

20. Как реализуется принцип защиты расстоянием в системе противолучевых мероприятий?

21. Низкодозные рентгеновские цифровые сканирующие аппараты «Пульмоскан» и «Унискан».

22. Признаки, отражающие качество рентгеновского изображения.

23. Прободная язва желудка (12-перстной кишки): с какой целью производится обзорный снимок брюшной полости; необходимые условия укладки и направления пучка рентгеновских лучей.

24. Томография легких: определение срединного среза в прямой и боковой проекции.

25. Фокусы рентгеновской трубки, их размеры.

26. Усиливающие рентгеновские экраны, типы люминофоров, их назначение, уход за ними. Предельные сроки эксплуатации.

27. Рентгеновский архив. Порядок хранения и выдачи снимков.

28. Тяжелые и газообразные контрастные вещества, используемые в рентгеновской диагностике.

29. Методика ортопантомографии.

30.Динамическая нерезкость рентгеновского изображения и способы ее устранения.

31. Фильтры рентгеновского излучения: типы, назначение.

32. Перечислите основные и специальные методы рентгенологического исследования органов дыхания.

33. Маркировка и оформление  рентгеновского снимка.

34.Влияние размера фокуса на качество изображения.

35. Сиалография.

36. Методы искусственного контрастирования в рентгенодиагностике.

37. Назначение анода в рентгеновской трубке.

38. Организация фотолаборатории рентгеновского кабинета.

39. Проявитель, состав. Процесс проявления рентгеновской пленки.

40. Геометрическая нерезкость рентгеновского изображения и способы ее устранения.

41. Маммография.

42. Назначение низковольтного (понижающего) трансформатора.

43. Принципиальное устройство рентгеновской трубки.

44. Фиксаж, состав. Процесс фиксации рентгеновской пленки.

45. Реле времени. Принцип работы рентгенэкспонометра.

46. Способы приготовления водной взвеси сернокислого бария для контрастирования желудочно-кишечного тракта.

47. Панорамная зонография в стоматологии.

Телерентгенография.