УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ

- Стоматологический факультет Витебского государственного медицинского университета был открыт (год):

-1.1999

-2.2000

+3. 2001

-4. 2002

- Укажите число врачей-стоматологов и врачей-стоматологов-хирургов на 10 тыс. взрослого населения, где расположена поликлиника:

-1. 2,0

-2. 2,5

-3. 3,0

-4. 3,5

+5. 4,0

- Укажите число врачей-стоматологов-ортопедов, содержащихся на хозрасчете или за счет специальных средств, на 10 тыс. взрослого населения, где расположена поликлиника:

-1. 0,7

-2. 0,8

-3. 0,9

+4. 1,0

-5. 1,2

- Укажите  число  врачей-стоматологов-ортопедов,  на  которое  устанавливается
1 должность медицинской сестры врачебного кабинета:

-1. 1,0

-2. 2,0

+3. 3,0

- Укажите число зубных техников на 1 врача-стоматолога-ортопеда:

-1. 1

+2. 2-3

-3. 3-4

-4. 4-5

-5. 5-6

- Объем основного производственного помещения зуботехнической лаборатории на каждого работающего зубного техника составляет не менее:

-1. 10 м куб.

-2. 11 м куб.

-3. 12 м куб.

+4. 13 м куб.

-5. 14 м куб.

- Размер площади основного производственного помещения зуботехнической лаборатории на каждого работающего зубного техника составляет не менее:

-1. 3 м кв.

+2. 4 м кв.

-3. 5 м кв.

- Освещенность рабочей поверхности места зубного техника светильниками общего освещения (люминесцентные лампы и лампы накаливания) должна быть не менее:

-1. 400 лк

+2. 500 лк

-3. 600 лк

- Допустимый коэффициент пульсации общего освещения места зубного техника
должен быть:

-1. 6

-2. 8

+3.  10

-4. 12

- Укажите соотношение остекленной поверхности окна к площади пола основного производстве иного помещения зуботехнической лаборатории (световой коэффициент):

-1. 1:3

-2. 1:4

+3. 1:5

-4. l:6

- Допустимый угол падения световых лучей, образуемый пучком света и горизонтальной плоскостью, на рабочем столе зубного техника должен быть не менее:

-1. 16-18°

-2. 19-21°

-3. 22-24°

+4. 25-27°

-5. 28-30°

- Расстояние рабочего места зубного техника от окна не должно превышать рас
стояния от пола помещения до верхней грани оконного отверстия более чем:

-1. в 2 раза

+2. в 3 раза

-3. в 4 раза

- Температура воздуха в помещениях зуботехнической лаборатории не должна превышать:

-1. 12-14°

-2. 15-17°

+3. 18-20°

-4. 21-23°

-5. 24-26°

- Укажите число должностей врачей-стоматологов-ортопедов, на которое устанавливается 1 должность санитарки:

-1. 1

-2. 2

+3. 3

-4. 4

- Укажите норму нагрузки врача-стоматолога-ортопеда со стажем работы до 5 лет, при работе со смотровым врачом, выраженную в условных единицах трудоемкости (УЕТ) за 1 год работы:

-1. 1750

+2. 1950

-3. 2 150

-4. 2250

-5. 2300

- Укажите норму нагрузки врача-стоматолога-ортопеда со стажем работы от 5 до 10 лет, при работе со смотровым врачом, выраженную в УЕТ за 1 год работы:

-1. 1750

-2. 1950

+3. 2 150

-4. 2250

-5. 2300

- Укажите частоту возможности бесплатного зубопротезирования определенной категории населения в соответствии с законодательством, действующим на территории Республики Беларусь:

-1. один раз в год

+2. один раз в 2 года

-3. один раз в 3 года

-4. один раз в 4 года

-5. один раз в 5 лет

- Окклюдатор — аппарат, воспроизводящий движения:

-1. во всех направлениях

+2. вверх и вниз

-3. боковые движения нижней челюсти

- Окклюзия — это:

-1. положение нижней челюсти по отношению к верхней

-2. движения нижней челюсти

+3. характер смыкания зубных рядов

- Наибольшей на верхней челюсти является дуга:

+1. окклюзионная

-2. альвеолярная

-3. базальная

- Какой из перечисленных признаков, характеризующих центральную окклюзию, не относится к основным?

-1. максимальный множественный контакт между зубами

-2. равномерное сокращение жевательной мускулатуры

-3. головка суставного отростка нижней челюсти располагается на скате суставного бугорка у его основания

+4. фронтальные зубы верхней челюсти на 1/3 перекрывают фронтальные зубы нижней челюсти

- Угол сагиттального резцового пути при ортогнатическом прикусе составляет (в градусах):

-1. 10-20

-2. 20-40

+3. 40-50

- Аппарат, воспроизводящий все движения нижней челюсти:

-1. гнатодинамометр

+2. артикулятор

-3. окклюдатор

- Величина угла между телом и ветвью нижней челюсти составляет (в градусах):

+1. 110

-2. 115

-3. 119

-4. 140

-5. 124

- Укажите основные оси вращения суставных головок в суставных ямках:

-1. вертикальная

-2. сагиттальная

-3. горизонтальная

+4. все перечисленные

- Клиника функциональной перегрузки периодонта зависит от следующих причин:

-1. количества отсутствующих зубов

-2. топографии дефекта

-3. вида прикуса

+4. всех перечисленных

- Для облицовки фасеток в штифтовых зубах по Ричмонду используется:

+1. фарфор

-2. пластмасса «Акрилоксид»

-3. пластмасса «Синма»

- Какой материал относят к гидроколлоидным массам?

-1. репин

-2. силамин

+3. гелин

- Содержание остаточного мономера в самотвердеющих пластмассах:

-1. 0,5%

-2. 15%

+3. 5%

- Оттискной материал, применяемый для получения анатомического оттиска:

-1. репин

+2. гипс

-3. сиэласт-21

- Какие материалы применяют для получения индивидуальной ложки?

-1. синма М

+2. карбопласт

-3. акрилоксид

- Ложки для получения оттисков стали применять:

-1. с 1712 г.

-2. 1808г.

+3. 1815г.

-4. с 1905г.

- Ложки для получения слепков с верхней и нижней челюстей изобрел:

-1. Румпель

-2. Джонсон

-3. Энгль

-4. Курляндский

+5. Делабарр

- Основная паста чешской цинкоксид-эвгеноловой пасты «Репин» содержит окиси цинка:

-1. 50 %ный

-2. 60 %ный

-3. 70 %-ный

+4. 80 %-ный

- Масса, представляющая собой сплав глицеринового эфира канифоли с касторовым маслом, парафином, красителем, называется:

-1. масса Керра

-2. ортокор

+3. стомопласт

-4. дентафоль

- Эластичной базисной пластмассой является:

-1. акронил

+2. ортосил-М

-3. фторакс

- Увеличение объема акриловых пластмасс, связанное с набуханием в ротовой
жидкости, составляет:

+1. до 0,5%

-2. до 5 %

-3. более 5 %

- Бесцветную базисную пластмассу используют:

+1. при аллергии на краситель

-2. для достижения эстетического эффекта

-3. для повышения прочности протеза

- Сколько фасонов имеют нижние фронтальные пластмассовые зубы:

+1. 7

-2. 10

-3. 12

- Сколько фасонов имеют жевательные пластмассовые зубы:

+1. 3

-2. 5

-3. 6

- Типы фасонов фронтальных зубов:

-1. прямоугольный

-2. клиновидный

-3. овальный

+4. все перечисленные

- Наиболее подвержены влиянию местных анестетиков:

-1. печень

-2. почки

+3. ЦНС

-4. поджелудочная железа

- При проведении анестезии анестетик нужно вводить:

-1. как можно быстрее

-2. скорость введения анестетика зависит от вида проводимой анестезии

-3. скорость введения анестетика зависит от состояния больного и его возраста

+4. медленно

- Проникают ли местные анестетики через гематоэнцефалический барьер:

+1. проникают

-2. не проникают

-3. зависит от концентрации анестетика

-4. зависит от количества введенного анестетика

- При проведении интралигаментральной анестезии количество введенного анестетика должно быть не более:

-1. 0,6 мл

-2. 0,8 мл

+3. 0,4 мл

-4. 0,7 мл

- Лидокаин с вазоконстриктором действует:

-1. 20 мин

+2. 1ч

-3. 40 мин

-4. 30 мин.

- При интралигаментарной анестезии вводят анестетик из расчета:

+1. 0,2 мл на 1 корень

-2. 0,2 мл на 1 зуб

-3. 0,5 мл на 1 корень

-4. 0,5 мл на 1 зуб

- При резцовой анестезии блокируют:

-1. резцовый нерв

-2. передние верхние альвеолярные ветви

+3. носонебный нерв

-4. большой небный нерв

- При резцовой анестезии можно ввести анестетика:

-1. 0,1-0,2 мл

+2. 0,3-0,5 мл

-3. 0,5-0,6 мл

-4. до 1 мл

- При проведении верхнечелюстной проводниковой анестезии вкол иглы по отношению к гребню альвеолярного отростка:

-1. параллельно

-2. под углом 50°

-3. под углом 30°

+4. под углом 45°

- При верхнечелюстной анестезии иглу продвигают вверх, назад и внутрь:

-1. на 3 см

-2. 1 см

-3. 1,5 см

+4. на 2,5 см

- При верхнечелюстной проводниковой анестезии обезболиваются:

-1. зубы той половины челюсти, к которой проводилась анестезия, надкостница и слизистая в области этих зубов

-2. зубы от 3-го моляра до середины клыка и надкостница и слизистая в этих зубов

+3. 1,2,3 моляры, надкостница и слизистая в области этих зубов

-4. 1,2,3 моляры и 1,2 премоляры, надкостница и слизистая в области этих зубов

- При мандибулярной анестезии вводят анестетики (ультракаин) в количестве:

-1. 1,5 мл

-2. 0,3 мл

+3. 1,8мл

-4. 2,0мл

- Осложнениям и ментальной анестезии могут быть:

-1. кровоизлияния в ткани и образование гематомы

-2. появление участков ишемии на коже подбородка и нижней губы

-3. неврит подбородочного нерва

+4. все перечисленное

- На верхней челюсти наиболее эффективный и часто используемой при препарировании твердых тканей зубов является анестезия:

-1. проводниковая

+2. инфильтрационная

-3. аппликационная

-4. интралигаменгарная

- Для проведения инфильтрационной анестезии иглу вводят в переходную складку:

+1. апикальнее проекции верхушки корней зубов

-2. ниже проекции верхушек корней зубов

-3. непосредственно в область проекции верхушек корней зубов

-4. на усмотрение врача

- Максимальное количество карпул (1,8 мл ультракаин), которые можно ввести взрослому больному.

-1. 1-2

+2. 3-4

- Какие слепочные материалы используются при изготовлении вкладок непрямым методом?

-1. гипс

-2. репин

+3. сиэласт-05

-4. упин

-5. гелин

-6. все перечисленные

- Цельнолитая культовая штифтовая вкладка моделируется методом:

-1. прямым

-2. косвенным

+3. все перечисленные

- Элементы конструкции коронки по Белкину:

+1. штампованная коронка с вырезанной передней стенкой

-2. штампованный колпачок с просечками в пришеечной области, литая защитка по режущему краю

-3. штампованная коронка со штампованным защитным козырьком по режущему краю

- Какие аппараты применяются при изготовлении комбинированной коронки по Белкину?

-1. паяльный

-2. Паркера

-3. «Самсон»

+4. все перечисленные

- Для фиксации пластмассы в комбинированной коронке по Бородюку служат:

+1. литая защитная пластинка с вестибулярной петлей

-2. вырезы в виде «ласточкиного хвоста»

-3. платиновые крампоны

- Сколько полюсов для крепления пластмассы содержится в конструкции комбинированной коронки по Бородюку:

-1. 1

+2. 2

-3. 3

- Инструменты, используемые для препарирования зубов под металлическую коронку:

-1. сепарационные диски

-2. шлифовальные круги

-3. фасонные головки

+4. все перечисленное

- Коронки, которые не рекомендуется изготавливать на фронтальные зубы:

-1. комбинированные

-2. фарфоровые

-3. металлокерамические

-4. пластмассовые

+5. металлические штампованные

- ИРОПЗ (по Миликевичу) представляет собой:

-1. площадь разрушенной поверхности зуба

-2. площадь сохранившейся поверхности зуба

-3. соотношение размера одной из поверхностей зубов к площади «полость-пломба»

+4. соотношение размеров площади «полость-пломба» и жевательной поверхности зуба

- Модификация коронки Бородюка, предложенная Величко, заключается:

-1. в изготовлении литого колпачка

+2. удалении передней стенки колпачка

-3. создании дополнительного полюса для крепления пластмассы

-4. в штамповке защитного козырька по режущему краю коронки

- Толщина комбинированной коронки (по Белкину) достигает (с вестибулярной стороны):

-1. 0,5-0,9 мм

+2. 1-2 мм

-3. 3—5 мм

- Толщина литой стальной коронки может составлять:

-1. 0,25-0,35 мм

+2. 0,4-0,7 мм

-3. 0,75-0,85 мм

-4. 0,9-1,5 мм

- У резцов верхней челюсти наибольшие размеры безопасная зона имеет:

+1. в участке от режущего края до полости зуба

-2. с оральной поверхности на уровне экватора

-3. на апроксимальных стенках в нижней трети зуба

- У  │6 наибольшая толщина зоны безопасного препарирования находится:

+1. на жевательной поверхности

-2. вестибулярной поверхности на уровне экватора

-3. на оральной поверхности на уровне экватора

- При дефекте твердых тканей │1 показано изготовление коронки:

-1. из пластмассы

-2. фарфора

-3. из металлокерамики

+4. все перечисленное

- Ширина препаровки уступа для фарфоровой коронки составляет:

-1. 2,1-3 мм

-2. 3,1-4 мм

+3. 0,5-2,0 мм

- Для изготовления временных пластмассовых коронок используется (в кабинете)

-1. карбопласт

-2. редонт

+3. акрилоксид

-4. протакрил

- При препарировании зуба под пластмассовую коронку уступ;

+1. располагают на уровне десны

-2. погружают под десну

- В комбинированной коронке по Белкину край коронки;

-1. располагается на уровне десны или несколько не доходит до десны

+2. заходит под десну на 0,3 мм

-3. заходит под десну на 0,7-1,0 мм

- В каком направлении следует скалывать излишки цемента после фиксации штампованной коронки?

-1. от десны к жевательной поверхности

+2. жевательной поверхности к десне

-3. дистальной поверхности к медиальной

-4. от медиальной поверхности к дистальной

- Противопоказания к применению МК конструкций:

-1. наличие зубов с живой пульпой у пациентов моложе 18-20 лет

-2. заболевания периодонта тяжелой степени тяжести

-3. микродентия

-4. парафункция жевательных мышц

+5. все перечисленные

- Толщина снимаемых твердых тканей при препарировании зубов под МК протезы:

+1. 1,5-2,0 мм

-2. 2,0-3,0 мм

-3. 1,0-1,5 мм

- Под каким углом формируется уступ под МК конструкции?

-1. 35°

-2. 90°

-3. 135°

-4. 45°

+5. все перечисленные

- Этапы (клинические) изготовления МК конструкций (выбрать):

-1. обследование и выбор конструкции

-2. препарирование опорных зубов

-3. изготовление провизорных коронок

-4. получение двухслойного оттиска

-5. укрепление временных коронок или МК

+6. все перечисленные

- Выберите массы для получения двухслойных оттисков:

-1. «Hydrogum»

+2. Zeta

-3. «Upeen»

-4. «Stomalgin»

- Способы ретракции десны:

-1. механический

-2. механохимический

-3. хирургический

+4. все перечисленные

- Какие сплавы металлов используются для изготовления каркасов МК протезов?

-1. КХС

-2. Wiron (Bego)

-3. Light cast (Ivoclar)

-4. Degudent (Degussa)

-5. Супер ТЗ

+6. все перечисленные

- При изготовлении временных коронок из самотвердеющей пластмассы культю зуба изолируют:

+1. вазелином

-2. изоколом

-3. гелем ортофосфорной кислоты

-4. фторлаком

- Преимущества КХС перед НХС при изготовлении каркасов МК:

-1. обладает высокой жесткостью

-2. меньше подвержены деформациям

-3. меньше дают усадку

+4. все перечисленные

- Какова толщина колпачка МК конструкции?

+1. 0,3-0,4 мм

-2. 0,5-0,6 мм

-3. 1,0-1,2 мм

- Оптимальная толщина фарфоровой облицовки должна быть:

+1. 1,2-1,5 мм

-2. 2,0-2,5 мм

-3. 3,0 мм

- Где изготавливается гирлянда на МК протезах?

-1. с небной поверхности

-2. с язычной поверхности

-3. циркулярно

+4. все перечисленные

- Техника подбора цвета:

-1. естественное освещение

-2. учитывается возраст пациента

-3. зубы должны быть почищены

+4. все перечисленные

- Фиксация МК конструкций в полости рта (постоянная фиксация):

+1. СИЦ

-2. силиции цемент

-3. акрилоксид

-4. водный дентин

-5. Репин

- Причины скола МК массы:

-1. не выверенные окклюзионные контакты

-2. широкий и не глубокий уступ

-3. отсутствие гирлянды

-4. по вине пациента

+5. все перечисленные

- Можно ли чинить МК конструкции в полости рта?

+1. Да

-2. Нет

- Какая кислота используется при починке МК протезов в практике?

+1. плавиковая

-2. ортофосфорная

-3. муравьиная

-4. все перечисленные

- Каково процентное содержание плавиковой кислоты при починке МК протезов в практике?

+1. 9,5 %-ый гель

-2. 10,5 %-ый гель

-3. 5 %-ый гель

- Время травления плавиковой кислотой (при починке МК протезов в практике):

-1. 3 сек

+2. 5 сек

-3. 6 сек

-4. 10

- Оптимальная величина зазора между культей зуба и коронкой:

+1. 120-160 мкм

-2. 170-180 мкм

-3. 90-110 мкм

- Противопоказания к использованию зубов с живой пульпой под МК конструкции:

-1. микродентия

-2. зубы с учетом наклона в сторону дефекта превышающий 23°-33° у различной группы зубов

-3. зубы с отклонением от окклюзионной линии в пределах 1,5-2,0 мм

-4. зубы, имеющие низкую коронку

+5. все вышеперечисленное

- Композиционные материалы, используемые для реставрации МК протезов:

-1. «Фарест» (Россия)

-2. «Panavia» (США)

+3. «Формадент» (Россия)

-4. «Siliatar» (Германия)

-5. все перечисленные

- Простой штифтовый зуб включает:

-1. штифт, спаянный с колпачком

-2. штифт с вкладкой

+3. проволочный штифт с пластмассовой коронкой

- Штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян включает:

-1. штифт, спаянный с колпачком

+2. штифт с вкладкой

-3. стандартный штифт (анкер) с пластмассовой коронкой

- Штифтовые зубы по Ильиной-Маркосян показаны:

-1. при истонченных стенках корня

+2. при неистонченных стенках корня

-3. независимо от толщины стенок корня, но при условии его выстояние над уровнем десны

- Штифтовый зуб по Дэвису:

-1. металлический

-2. пластмассовый + штифт

+3. фарфоровая коронка + штифт

- Штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян:

-1. штифт + пластмассовая коронка

+2. штифт + кубическая вкладка + пластмассовая коронка

-3. штифт + кубическая вкладка + фарфоровая коронка

- При сохранении коронковой части зуба высотой 1-1,5 мм над уровнем десны показано изготовление:

+1. штифтовых конструкции зубов

-2. восстановительных коронок (штампованных)

-3. все вышеперечисленные

- Длина корневого штифта должна быть.

+1. равна или больше высоты коронки зуба

-2. меньше ½  коронки зуба

-3.  ½ коронки зуба

- Надкорневая защитка в штифтовых конструкциях предназначена:

-1. для исключения травмы тканей окружающих корень

+2. для предупреждения рассасывания цемента и раскалывания корня

- Фарфоровые коронки со штифтами, изготовленные фабричным способом:

-1. Катца, Ахмедова

+2. Бонвиля, Логана

-3. Ричмонда, Ильиной-Маркосян

- Штифтовые протезы с охватывающими корень элементами и вкладками.

-1. Белкина, Бородюка

-2. Девиса, Лига

+3. Ричмонда, Ильиной-Маркосян

- Толщина стенок корня при изготовлении штифтового зуба должна быть не менее:

-1. 0,5 мм

-2. 1 мм

-3. 1,5 мм

+4. 2 мм

- Корневой канал должен быть запломбирован:

+1. до апикального отверстия

-2. не доходя на 0,5 мм до апекса

-3. не доходя на 1 мм до апекса

- Толщина штифта в устье канала и в корневом канале должна составить не менее

-1. 1,0-0,3 мм

+2. 2,0-1,2 мм

- Коронка Логана включает:

-1. пластмассовая коронка со штифтом

-2. коронка по Белкину со штифтом

+3. фарфоровая коронка со штифтом

- Под штифтовую конструкцию корень распломбировывается:

-1. на 1/2

-2. 1/3

+3. на 2/3

- Конструктивные элементы какого штифтового зуба включает в себя штифтовая конструкция Копейкина?

-1. Ахмедова

-2. Ильиной-Маркосян

+3. Ричмонда

-4. Бородюка

- В штифтовом зубе по Ильиной-Маркосян вкладка:

-1. предотвращает вращательные движения зуба

-2. закрывает корневой канал от слюны

-3. аммортизирует жевательную нагрузку

+4. все перечисленные функции

- Методы изготовления мостовидных протезов:

-1. паяные

-2. цельнолитые

-3. беспаечные

+4. все перечисленные

- Промежуточная часть паяного мостовидного протеза для фронтальной группы зубов должна иметь форму:

+1. касательную

-2. промывную

-3. седловидную

- Промывная конструкция промежуточной части паяного мостовидного протеза создается:

-1. во фронтальном участке

+2. в боковых отделах

- У пациента на верхней челюсти сохранен только 321│123 зуб. Укажите тип дефекта по классификации Гаврилова:

-1. 1

+2. 2

-3. 3

-4. 4

- У пациента на верхней челюсти сохранены 321 │ 123 зубы. Укажите тип дефекта по классификации Кеннеди:

+1. 1

-2. 2

-3. 3

-4. 4

- У пациента на верхней челюсти имеется только 1|. Укажите класс дефекта по
Гаврилову:

-1. 1

-2. 3

-3. 5

+4. 7

- От каких факторов зависит прочность соединения коронок с промежуточной частью мостовидного протеза?

-1. от площади спаиваемой поверхности

-2. чистоты этих поверхностей

-3. зазора между зубами и коронками

+4. от всех перечисленных

- Усадка керамических масс при обжиге составляет:

-1. 3-5 %

-2. 6-12%

+3. 15-40%

-4. 40-50 %

- У пациента имеются 87 32 | 34 7 зубы. Укажите тип дефекта по классификации
Кеннеди:

-1. I

-2. II

+3. III

-4. IV

- Показано ли изготовление мостовидного протеза при отсутствии 21 | 12 и
больном периодонте?

-1. нет

+2. да с опорой на 3 │ 3

-3. да с опорой на 43 │34

- Показан ли мостовидный протез при отсутствии  │2345 ?

-1. да

+2. нет

- Показано ли изготовление консольного протеза при отсутствии │1  и интактном периодонте?

+1. да с опорой на 1 │

-2.  да с опорой на │2

-3. нет

- Показано ли изготовление консольного протеза при отсутствии │5 и интактном периодонте?

-1. нет

+2. да с опорой на  │6

-3. да с опорой на │4

- Укажите тип дефекта зубного ряда нижней челюсти по классификации Кеннеди: 07600321 │00345600

-1. I

+2. II

-3. III

-4. IV

- Укажите тип дефекта зубного ряда по классификации Кеннеди: 00054321│12000070

-1. I

+2. II

-3. III

-4. IV

- Показан ли мостовидный протез 300 | 003 при атрофии костной ткани на ¼(3 | 3), антагонистами протеза является полный съемный протез на нижнюю челюсть?

+1. да

-2. нет

- Можно ли изготовить цельнолитой мостовидный протез на интактные опорные зубы?

+1. да

-2. нет

- У пациента на в/чел, сохранены 543 | 3 зубы. Укажите тип дефекта по классификации Кеннеди:

+1. I

-2. II

-3. III

-4. IV

- Укажите причины удаления зубов при выравнивании окклюзионной поверхности у больных с вторичными деформациями:

-1. хронические не леченные верхушечные очаги в периодонте переместившихся зубов

-2. атрофия костной ткани на ¾

-3. подвижность зуба III степени

+4. все перечисленные

- Аппараты, применяемые для определения разности потенциалов ортопедических конструкций:

-1. амперметры

-2. миллиамперметры

-3. вольтметры с внутренним сопротивлением 3-5 тыс Ом

+4. вольтметры с внутренним сопротивлением 1 мега Ом

- Через какое время после снятия мостовидных протезов по поводу аллергии нормализуются показатели крови:

-1. через 3-4 дня

+2. через 3-4 нед

-3. 3-4 мес

- Какие из перечисленных факторов могут способствовать развитию аллергии на несъемные протезы:

-1. проведена химическая полировка протеза

-2. в анамнезе у больного имеется аллергия на никель

-3. протез изготовлен из сплава золота с облицовкой из керамики

+4. в паяном мостовидном протезе опорные коронки и промежуточная часть в значительной степени покрыты припоем

- Возможные факторы, приводящие к возникновению заеды:

+1. снижение окклюзионной высоты

-2. частичная вторичная адентия без снижения высоты прикуса

-3. заболевания тканей периодонта

- Укажите, о каких перечисленных ниже факторах должен помнить ортопед, выравнивая окклюзионную поверхность путем повышения окклюзионной высоты:

-1. множественном контакте

-2. о сохранении физиологического покоя жевательной мускулатуры

-3. о возможности жалоб больного со стороны ВНЧС и жевательной мускулатуры

+4. все вышеперечисленные

- К шинам, перекрывающим зубной ряд относятся:

+1. коронковая

-2. балочная

-3. полукоронковая

-4. все перечисленные

- Во время фиксации мостовидного протеза произошло повышение прикуса. Тактика врача-ортопеда:

-1. пришлифовать жевательные поверхности зубов-антагонистов

+2. немедленно снять протез и фиксировать заново

-3. пришлифовать искусственные коронки и зубы

- Составной мостовидный протез показан:

+1. при сильно наклоненных в сторону дефекта опорных зубах

-2. феномене Попова-Годона

-3. повороте зуба вокруг оси

- Для изготовления металлокерамического мостовидного протеза получают оттиск:

-1. функциональный

+2. двухслойный

- Какую конструкцию нецелесообразно применять в качестве опоры мостовидного протеза?

-1. металлокерамическая коронка

-2. коронка по Бородюку

+3. коронка по Белкину

-4. коронка по Величко

-5. цельнолитая коронка

- Для пескоструйной обработки каркаса МК протеза используется:

+1. оксид алюминия

-2. карбид кремния

-3. все перечисленные

- Назначение тела удерживающего кламмера:

-1. для фиксации кламмера в протезе

-2. обеспечения жесткого соединения плеча кламмера с протезом

+3. для аммортизации

- Толщина кламмерной проволоки:

-1. 0,4-0,6

+2. 0,8-1,2

-3. 1,3-2,0 мм

- Граница базиса частичного съемного пластиночного протеза по отношению к 
сохранившимся жевательным зубам проходит:

-1. по шейкам зубов

-2. перекрывает зубы на 1/2

+3. перекрывает зубы на 2/3

- Отросток гнутого удерживающего кламмера располагают:

-1. на вестибулярной поверхности базиса протеза

+2. средине гребня альвеолярного отростка

-3. на оральной поверхности базиса протеза

- Жевательные зубы в съемных протезах при ортогнатическом прикусе располагают:

+1. ось зуба проходит по гребню альвеолярного отростка

-2. сместив ось зуба относительно гребня альвеолярного отростка на 1/3 вестибулярно

-3. сместив ось зуба относительно гребня альвеолярного отростка на 1/3 орально

- Укажите лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных протезов:

-1. загипсовка моделей в окклюдатор и расстановка зубов

-2. получение моделей и изготовление восковых базисов с прикусными валиками

-3. обработка, шлифовка, полировка протезов

-4. замена воска на пластмассу

+5. все вышеперечисленное

- Что такое кламмерная линия?

-1. линия, проходящая по окклюзионной поверхности зубов

+2. воображаемая линия, проходящая через опорные зубы

-3. линия, проходящая по вестибулярной поверхности зубов

- Плоскостное крепление протеза подразумевают:

-1. кламмерную линию, проходящую в поперечном направлении

+2. кламмерные линии, соединяющие опорные зубы, образуют геометрическую фигуру

-3. кламмерную линию в сагиттальном направлении

- Какое направление кламмерной линии предпочтительнее на нижней челюсти?

-1. сагиттальное

-2. диагональное

+3. трансверзальное

- В частичных съемных пластиночных протезах удерживающий кламмер используется:

-1. для передачи жевательной нагрузки на зуб

+2. механической фиксации протеза

-3. для перераспределения нагрузки между зубами и слизистой оболочкой

- При замещении дефекта 00000030 │ 100045000 используется протез:

-1. мостовидный

-2. бюгельный

+3. пластиночный

- Через сколько лет съемные протезы подлежат замене?

-1. 1-2

+2. 3-5

-3. 7-10

- Как устранить явления непереносимости к пластиночному протезу на в/ч?

-1. провести перебазировку протеза в полости рта

+2. провести повторную полимеризацию протеза

-3. по жевательной поверхности пластмассовых зубов наслоить самотвердеющую пластмассу и дать возможность сомкнуть протезы в центральной окклюзии

- Какой компонент является основным в развитии аллергии на акриловый протез?

-1. перекись бензоила

-2. дибутилфталат

+3. остаточный мономер

-4. краситель

-5. гидрохинон

- Какой из клинических этапов отсутствует при изготовлении непосредственных протезов?

-1. определение центральной окклюзии

+2. проверка конструкции в полости рта

-3. все перечисленные

- Какие имеются варианты срезания зубов на модели, подлежащих удалению изготовлении непосредственных протезов?

-1. на уровне шеек

-2. на 1мм выше альвеолярного отростка

+3. все перечисленные

- Какая из пластмасс используется для изготовления непосредственного протеза?

-1. Этакрил

-2. Фторакс

-3. Протакрил

-4. Редонт

+5. все перечисленные

- Клиническая картина при частичной вторичной адентии зависит:

-1. от расположения зубов в зубном ряду

-2. выполняемой ими роли в жевании

-3. вида соотношения зубных рядов

-4. от состояния периодонта и твердых тканей сохранившихся зубов

+5. все перечисленное

- Ведущими симптомами в клинике частичной вторичной адентии являются:

-1. нарушение непрерывности зубного ряда

-2. диссоциация зубного ряда на самостоятельно действующие группы зубов

-3. функциональная перегрузка периодонта оставшихся зубов

+4. все перечисленные

- Какие симптомы наиболее часто встречаются в клинике вторичной частичной адентии?

-1. нарушение функции жевания и речи

-2. нарушение эстетики

-3. нарушение функции жевательных мышц

-4. нарушения ВНЧС

+5. все перечисленное

- Для нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта абсолютно показано протезирование зубных рядов при поражении по Агапову:

-1. на 25%

-2. 25-50 %

+3. на 50%

- В течение какого периода, после удаления зубов, наиболее интенсивно происходит резорбция альвеолярного гребня?

+1. 6 мес

-2. 12 мес

- Отметьте положительные качества частичного съемного пластиночного протеза:

-1. способность восстанавливать любой дефект зубного ряда

-2. исключение необходимости препаровки зубов

-3. эстетичность и простота изготовления

+4. все перечисленные

- Отметьте отрицательное действие ЧСПП:

-1. вызывают воспалительные изменения слизистой протезного ложа

-2. вызывают развитие пришеечного кариеса зубов, прилежащих к протезу

-3. нарушают тактильную, вкусовую, температурную чувствительность

+4. все перечисленные

- Какое преимущество имеют ЧС армированные протезы по сравнению с частичными съемными пластиночными?

-1. позволяют сохранить сроки адаптации

-2. увеличить прочность на излом

-3. уменьшить отрицательное действие на прилежащие ткани

+4. все перечисленные

- Какие показания имеют место к применению металлического базиса?

-1. аллергия к пластмассовым протезам

-2. эпилепсия, бруксизм

-3. частые поломки пластмассовых протезов

+4. все перечисленные

- Отрицательное действие удерживающего кламмера на зуб:

-1. травма твердых тканей

-2. расшатывание

+3. все перечисленное

- При каких ситуациях показано снятие оттисков индивидуальной ложкой?

-1. при одиночно стоящих зубах

-2. двух-трех рядом стоящих зубах

-3. наличии поперечных рубцовых складок

+4. при всех вышеперечисленных ситуациях

- Для второго варианта определения и фиксации ЦО характерно:

-1. модели составляются по антагонирующим зубам

+2. модели составляются при помощи воскового базиса с окклюзионными валиками и отпечатками зубов на нем после определения центральной окклюзии

-3. центральная окклюзия определяется при помощи двух восковых базисов с соответственно окклюзионными валиками.

- Для третьего варианта определения и фиксации ЦО характерно:

-1. модели составляются по антагонирующим зубам

-2. модели составляются при помощи воскового базиса с окклюзионными валиками и отпечатками зубов на нем после определения центральной окклюзии

+3. центральная окклюзия определяется при помощи двух восковых базисов и восстановление высоты нижнего отдела лица.

- Пути снижения нагрузки на ткани протезного ложа частичного пластиночного протеза:

+1. получение функционального оттиска

-2. увеличение количества удерживающих кламмеров

-3. применение литого базиса.

- Какая из нижеперечисленных причин может вызывать болевые ощущения под базисом протеза?

+1. неправильный выбор метода получения оттиска

-2. неравномерная атрофия альвеолярного отростка

-3. применение кламмеров Адамса.

- Какая из нижеперечисленных причин может вызывать болевые ощущения под базисом протеза?

+1. наличие акцентов окклюзии

-2. неравномерная атрофия альвеолярного отростка

-3. применение кламмеров Адамса.

- Величина базиса съемных зубных протезов зависит:

-1. от количества сохранившихся зубов

-2. протяженности дефекта

-3. формы альвеолярного отростка

-4. степени атрофии беззубых участков

-5. от состояния подлежащей слизистой оболочки

+6. все перечисленное.

- При выборе искусственных зубов необходимо учитывать

-1. величину зубов

-2. форму и цвет сохранившихся зубов

-3. форму лица

-4. цвет кожных покровов

-5. вид прикуса

+6. все перечисленное.

- При какой толщине мягкой подкладки в съемном протезе возможна амортизация жевательного давления?

-1. 0,5-1,0 мм

+2. 1,0-2,0 мм

-3. всех перечисленных случаях.

- Что такое фиксация ЧСПП?

+1. удержание протеза в покое

-2. удержание протеза во время функции.

- Что такое стабилизация ЧСПП?

-1. удержание протеза в покое

+2. удержание протеза во время функции.

- К 4 типу кламмеров Нея относятся:

-1. кольцевой

+2. одноплечевой с окклюзионной накладкой, расположенной у основания плеча или на самом плече

-3. двуплечий кламмер с окклюзионной накладкой.

- Расположение дуги бюгельного протеза на нижней челюсти в области передних зубов:

-1. выше шеек сохранившихся зубов

+2. на средине между шейками зубов и переходной складкой

-3. на уровне шеек сохранившихся зубов.

- Протяженность дуги бюгельного протеза на нижней челюсти определяется:

-1. состоянием зубов, ограничивающих дефект

-2. величиной дефекта

+3. топографией дефекта и его величиной.

- Что представляет собой кламмер Кемени?

-1. кламмер, который является отростком базиса, располагающимся почти у самой переходной складки

-2. кламмер, имеющий окклюзионную накладку и два плеча

+3. кламмер, который представляет собой отростки базиса протеза, прилег к зубам ниже экватора с вестибулярной стороны.

- Кламмер 1-го типа в системе Нея используется при расположении межевой линии:

+1. когда она проходит по щечной или язычной поверхности зуба, примерно посередине коронки в зоне, прилегающей к дефекту и несколько приближаясь десне в пришеечной области

-2. высоко на контактной поверхности зуба, обращенной к дефекту

-3. на щечной поверхности зуба ближе к жевательной поверхности.

- Фиксация бюгельного протеза обеспечивается за счет:

-1. окклюзионной накладки

-2. стабилизирующей части плеча кламмера

+3. ретенционной части плеча кламмера.

- Кламмер 2-го типа по Нею используется:

+1. межевая линия проходит высоко в ближайшей к дефекту зоне и опущена в отдаленной

-2. межевая линия проходит низко по контактной поверхности, обращенной к дефекту

-3. межевая линия проходит по щечной поверхности посредине коронки зуба

- Дуга бюгельного протеза на нижней челюсти предоставляет металлическую полоску шириной:

-1. 5,0-6,0 мм

+2. 2,0-3,0 мм

-3. 1,0-1,5 мм.

- Дуга бюгельного протеза на верхней челюсти должна отстоять от слизистой оболочки (в мм):

-1. на 0,2 мм

+2. 0,5-1,0 мм

-3. 2,0-3,0 мм.

- Требования, предъявляемые к опорным зубам для кламмерной фиксации бюгельного протеза:

-1. они должны быть устойчивыми

-2. не должны иметь патологических изменений в области апекса

-3. иметь правильную анатомическую форму

+4. все перечисленные.

- Место расположения задней небной дуги бюгельного протеза на верхней челюсти:

-1. на уровне вторых моляров

-2. дистальный край дуги расположен на границе мягкого и твердого неба

-3. огибает с дистальной стороны торус

+4. в задней трети твердого неба, отступив от линии «А» на 10-12 мм.

- Сколько требуется моделей для изготовления бюгельного протеза?

-1. одна рабочая из обычного гипса

-2. одна рабочая из обычного гипса и вспомогательная

+3. две рабочие (одна из них из супергипса) и вспомогательная

-4. две рабочие из обычного гипса и вспомогательная модель.

- Что дает параллелометрия?

-1. выбор типа кламмера

-2. расположение частей кламмера на опорном зубе

-3. определение пути введения и выведения бюгельного протеза

-4. нахождение клинического экватора зуба

+5. все перечисленные.

- Методы изготовления каркасов бюгельных протезов:

-1. паяный

-2. по выплавляемым моделям

-3. на огнеупорных моделях

+4. все перечисленные.

- Назовите методы выявления пути введения протеза:

-1. произвольный

-2. метод выбора

-3. метод определения среднего наклона длинных осей опорных зубов

+4. все перечисленные.

- Произвольный метод выявления пути введения протеза показан:

-1. при большом количестве опорных зубов и незначительном их наклоне

-2. значительном числе кламмеров, значительном наклоне опорных зубов

+3. при параллельности вертикальных осей зубов и минимальном количестве кламмеров.

- Методы изготовления бюгельных протезов:

-1. паяный

-2. метод Величко

-3. на огнеупорных моделях

+4. все перечисленные.

- К огнеупорным массам относят:

-1. репин

+2. силамин

-3. сиэласт

- Какие факторы определяют показания к протезированию бюгельными протезами:

-1. наличие на челюсти менее 5 зубов

+2. наличие дефекта зубного ряда и достаточного количества естественных зубов, чтобы можно было рационально распределить жевательное давление между зубами и слизистой оболочкой протезного ложа

-3. наличие дефекта зубного ряда, состояние слизистой оболочки, выстилающей протезное ложе, сохранностью альвеолярного отростка.

- Какой кламмер применяется при одностороннем отсутствии жевательных зубов без дистальной опоры и полностью сохранившимися на противоположной стороне?

-1. Аккера

-2. Кемени

-3. Роуча

+4. Бонвиля.

- Какой кламмер предпочтительнее при одностороннем отсутствии жевательных зубов без дистальной опоры?

-1. Аккера

+2. Кемени

-3. Роуча

-4. Бонвиля.

- Опорно-удерживающий кламмер в виде петли, перекидываемой через межзубные промежутки на вестибулярную поверхность, где она располагается ниже экватора зуба. Кто автор описанной конструкции кламмера?

-1. Аккера

+2. Кемени

-3. Роуча

-4. Бонвиля.

- Влияет ли количество сохранившихся зубов на размер базиса протеза?

-1. не влияет

+2. чем больше сохранившихся зубов, тем меньше базис

-3. чем больше сохранившихся зубов, тем больше базис.

- Влияет ли количество сохранившихся зубов на размер базиса?

-1. не влияет

-2. чем меньше сохранилось зубов, тем меньше базис

+3. чем меньше сохранилось зубов, тем больше размер базиса съемного протеза.

- Межевая линия проходит по щечной или язычной поверхности зуба, примерно по середине  коронки, в зоне, прилежащей к дефекту, и несколько приближаясь к десне в пришеечной области зуба. Какой тип кламмера применяется в системе кламмеров Нея?

-1. 3-й

-2. 2-й

-3. 4-й

+4. 1-й

-5. 5-й.

- Межевая линия проходит высоко в ближайшей к дефекту зоне и опущена в отдаленной. Какой тип кламмера системы Нея используется?

-1. 1-й

+2. 2-й

-3. 3-й

-4. 4-й

-5. 5-й.

- Кламмер имеет прочную окклюзионную накладку и два длинных Т-образных плеча. К какому типу в системе Нея относится этот кламмер?

-1. 1-му

+2. 2-му

-3. 3-му

-4. 4-му

-5. 5-му.

- Кламмер имеет два плеча и окклюзионную накладку, применяется при типичном расположении межевой линии. К какому типу в системе Нея относится кламмер?

+1. 1-му

-2. 2-му

-3. 3-му

-4. 4-му

-5. 5-му.

- Кламмер комбинированный, состоит из окклюзионной накладки, одного жесткого плеча и другого пружинного с Т-образным расщеплением на конце, применяется на зубах имеющих наклон в оральную или вестибулярную сторону. К какому типу в системе кламмеров Нея он относится?

-1. 1-му

-2. 2-му

+3. 3-му

-4. 4-му

-5. 5-му.

- Межевая линия на одной поверхности зуба расположена обычно, а на другой атипично, т. е. лежит высоко вблизи дефекта, опускаясь вниз по направлению кзади стоящему зубу. Подобное расположение межевой линии наблюдается при мезиальном наклоне зуба или его развороте. Какой тип кламмера применяется в данной ситуации?

-1. 1-й

-2. 2-й

+3. 3-й

-4. 4-й

-5. 5-й.

- Какой кламмер применяется при язычном (небном) или щечном наклоне опорных зубов, когда межевая линия занимает атипичное положение, т. е. на стороне наклона располагается высоко, на противоположной опускается к десне?

-1. 1-й

-2. 2-й

-3. 3-й

+4. 4-й

-5. 5-й.

- Кламмер имеет две окклюзионные накладки. Тело его лежит на опорной поверхности моляра, окружая его кольцом. К какому типу он относится в системе Нея?

-1. 1-му

-2. 2-му

-3. 3-му

-4. 4-му

+5. 5-му.

- Какой тип кламмера применяется при наклоненных молярах с высоко поднятой межевой линией на стороне наклона и низко опускающейся на противоположной стороне?

-1. 1-й

-2. 2-й

-3. 3-й

-4. 4-й

+5. 5-й.

- Межевой линией называют:

-1. линию, которая проходит вертикально по вестибулярной поверхности зуба и делит ее на две части

+2. линию, которая очерчивается грифелем параллелометра и разделяет поверхность зуба на две части: опорную (окклюзионную) и удерживающую или ретенционную (пришеечную).

- Дайте определение понятию «типичное расположение межевой линии на зубе»:

-1. межевая линия расположена высоко на контактной поверхности зуба, обращенной к дефекту

-2. межевания линия на щечной поверхности зуба имеет диагональное направление

+3. межевая линия проходит по щечной или язычной поверхности зуба примерно посередине, опорные и удерживающие части коронки зуба почти одинаково выражены

- В системе кламмеров Нея к 4-му типу относят:

-1. кламмер, имеющий окклюзионную накладку и два плеча, охватывающие опорный зуб с вестибулярной и оральной поверхности

+2. кламмер одноплечий с окклюзионной накладкой, расположенной у основания плеча или на самом плече, так называемый «задний» кламмер

-3. кламмер кольцевой, имеющий длинное плечо с двумя окклюзионными накладками.

- В системе кламмеров Нея к 3-му типу относят:

+1. кламмер комбинированный, состоящий из  окклюзионной накладки, одного  жесткого плеча и другого пружинного с Т-образным расщеплением на конце

-2. кламмер одноплечий с окклюзионной накладкой, расположенной у основания плеча или на самом плече

-3. кламмер двуплечий и с окклюзионной накладкой, расположенной у основания плеч

- В системе кламмеров Нея к 2-му типу относят:

-1. кламмер кольцевой, имеющий длинное плечо с двумя окклюзионными накладками.

-2. кламмер комбинированный, состоящий из окклюзионной накладки, одного жесткого плеча и другого пружинного с Т-образным расщеплением на конце

+3. кламмер, имеющий прочную окклюзионную накладку и два длинных Т-образных плеча

- В системе кламмеров Нея к 1-му типу относятся:

-1. кламмер одноплечий с окклюзионной накладкой, расположенной у основания плеча или на самом плече

+2. кламмер, имеющий прочную окклюзионную накладку и два плеча, расположенные на вестибулярной и оральной поверхности

-3. кламмер, имеющий длинное плечо с двумя окклюзионными накладками

- Определите конструкцию кламмера Джексона:

-1. кламмер имеет две окклюзионные накладки, расположенные в смежных фиссурах моляров или премоляров и по два плеча с каждой стороны на каждом зубе опорно-удерживающий кламмер в виде петли, перекидываемой через межзубные промежутки на вестибулярную поверхность зуба, где она располагается ниже экватора

+2. кламмер имеет пружинящие Т-образные отростки, отходящие от каркаса протеза и располагающиеся с обеих сторон опорного зуба.

- Определите конструкцию кламмера Бонвиля:

-1. одноплечий кламмер с окклюзионной накладкой, расположенной у основания плеча или на самом плече

-2. кламмер имеет прочную окклюзионную накладку и два плеча

+3. кламмер имеет две окклюзионные накладки, расположенные в смежных фиссурах моляров или премоляров и по два плеча с каждой стороны на зубе.

- Как располагается дуга бюгельного протеза на нижней челюсти, если язычная поверхность альвеолярного гребня позади передних зубов идет отвесно?

-1. отстоит от слизистой на 0,8 мм

+2. подходит к слизистой оболочке почти вплотную

-3. отстоит от слизистой оболочки на 1,2 мм,

- Что собой представляет непрерывный (многозвеньевой) кламмер?

+1. соединение плеч нескольких кламмеров в единое целое и, располагаясь орально или вестибулярно

-2. прилегает к каждому естественному зубу в области бугорка или экватора

-3. двуплечий кламмер с окклюзионными накладками в фиссурах контактирующих зубов

-4. одноплечий кламмер с окклюзионной накладкой, расположенной у основания плеча или на самом плече.

- Дайте определение понятию «амбразурные кламмера»:

+1. приспособления, располагающиеся между передними зубами в специально подготовленных углублениях на их режущих краях и частично вестибулярных поверхностях

-2. соединение плеч нескольких кламмеров в единое целое и, располагаясь орально или вестибулярно, прилегает к каждому естественному зубу в области бугорка или экватора

-3. приспособление, имеющее прочную окклюзионную накладку и два длинных Т-образных плеча.

- С какой целью применяются «амбразурные кламмеры»?

+1. при недостаточно устойчивых зубах, чтобы улучшить стабилизацию протеза и иммобилизовать зубы с нарушением периодонта

-2. для расширения опоры протеза на большее число зубов и увеличение его ретенции

-3. для уменьшения опоры протеза на зубы и уменьшение его ретенции.

- Какую функцию выполняет многозвеньевой кламмер при расположении его с оральной и вестибулярной поверхности зубов?

-1. объединяет включенные в него зубы в единый блок, оказывая сопротивление действующим на него вертикальным силам

+2. объединяет включенные в него зубы в единый блок, оказывая сопротивление действующим на него горизонтальным силам

-3. распределяет вертикальное напряжение, возникающее при боковых сдвигах протеза

- На какой поверхности зубов располагаются звенья непрерывного кламмера?

+1. на опорной поверхности зубов, чаще с язычной или небной сторон

-2. ретенционной поверхности зубов с язычной или небной сторон

-3. на апроксимальной поверхности зубов

- Кламмер соединяется с каркасом бюгельного протеза жестко, как распределяется жевательное давление на протезное ложе?

-1. большая доля жевательного давления передается на слизистую оболочку и костную ткань беззубого альвеолярного отростка, меньшая — на опорные зубы

+2. давление, в первую очередь, падает на опорные зубы движение кламмера возможны только с протезом

-3. соединение позволяет равномерно распределить жевательное давление между слизистой оболочкой беззубого альвеолярного отростка и опорными зубами.

- Кламмер соединяется с каркасом бюгельного протеза лабильно, как распределяется жевательное давление между опорными зубами и слизистой беззубого альвеолярного отростка?

-1. движения кламмера возможны только с протезом, жевательное давление, в первую очередь, падает на опорные зубы

-2. соединение позволяет равномерно распределять жевательное давление между слизистой оболочкой беззубого альвеолярного отростка и опорными зубами

+3. большая часть жевательного давления передается на костную ткань и слизистую оболочку беззубого альвеолярного отростка, меньшая — на опорные зубы.

- Дайте определение понятию путь введения протеза:

-1. введение протеза в полость рта до контакта фиксирующих элементов с опорными зубами

-2. движение протеза от момента отрыва базиса от слизистой оболочки протезного ложа до полной потери контакта опорных и удерживающих элементов опорными зубами

+3. движение протеза от первоначального контакта кламмерных элементов опорными зубами до тканей протезного ложа, после чего окклюзионными накладки устанавливаются в своих местах, а базис точно располагается на поверхности протезного ложа.

- Дайте определение понятию путь выведения протеза:

-1. движение протеза от первоначального контакта кламмерных элементов с опорными зубами до соприкосновения с тканями протезного ложа

+2. движение протеза от момента отрыва базиса от слизистой оболочки протезного ложа до полной потери контакта опорных и удерживающих элементов с опорными зубами

-3. движение протеза от момента отрыва фиксирующих элементов от опорных зубов до выведения из полости рта

- Требования, предъявляемые к модели, используемой для изучения в параллелометре:

-1. боковые поверхности цоколя модели по отношению к ее основанию должны располагаться под углом в 60оС

+2. боковые поверхности цоколя модели по отношению к ее основанию должны располагаться под углом в 90оС

-3. боковые поверхности цоколя модели по отношению к ее основанию должны располагаться под углом в 110оС

- Частичная вторичная адентия зубного ряда (2-й и 3-й класс по Кеннеди), зубы  ограничивающие дефекты смещены в различных плоскостях. Какой метод параллелометрии необходимо использовать?

-1. произвольный

+2. метод определения среднего наклона длинных осей опорных зубов по Новаку

-3. метод выбора.

- В бюгельных протезах при концевых седлах каркас заканчивается:

-1. на всю длину базиса

-2. на 1/3 длины базиса протеза

-3. на ½ длины базиса протеза

+4. на 2/3 длины базиса протеза

-5. на ¾ длины базиса протеза

- Резервные силы периодонта по отношению к функциональным возможностям зуба составляют:

-1. 25%

+2. 50%

-3. 75%

-4. 100%.

- При атрофии костной лунки на 1/4 │3 резервные силы составляют:

+1. = 25 %

-2. = 50 %

-3. = 75 %.

- Тяжесть клинических проявлений при функциональной перегрузке периодонта зависит:

-1. от числа утраченных зубов вообще

-2. от количества потерянных антагонистов

+3. все вышеперечисленные.

- Избирательную пришлифовку зубов можно проводить, если:

-1. проведено диагностическое сошлифовывание зубов на рабочих моделях в артикуляторе

-2. наличие острой боли в области ВНЧС и жевательных мышц

+3. установлен диагноз, проанализировано состояние зубочелюстной системы, составлен план окклюзионной коррекции.

- Выносливость периодонта при нагрузке определяется:

-1. одонтопародонтограммой

+2. гнатодинамометрией

-3. жевательными пробами

- В основу коэффициентов одонтопародонтограммы положены:

+1. данные гнатодинамоментрии

-2. количество корней зубов

-3. площадь жевательной поверхности зуба

- К какой степени относится подвижность зуба, если он смещается в горизонтальной и  вертикальной плоскостях?

-1. I

-2. II

+3. III

-4. IV

- Обнажение корня на ¾  его длины соответствует степени атрофии альвеолы:

-1. I

-2. II

+3. III

-4. IV

- Назовите показания для ортодонтического лечения при заболеваниях периодонта:

-1. вторичные деформации

-2. зубочелюстные аномалии

+3. все перечисленные

- Клиническая картина, характеризующаяся гиперемией и отечностью десны, наличием патологических зубодесневых карманов, подвижностью зубов различной степени характерна:

-1. для гингивита

+2. периодонтита

-3. для периодонтоза

- Равномерная атрофия альвеолярного отростка при отсутствии подвижности зубов характерна:

-1. для гингивита

-2. периодонтита

+3. для периодонтоза

- Изготовление цельнолитых съемных шин по методу кафедры (по Величко Л.С.) включает:

-1. литье на огнеупорных моделях

-2. безмодельное литье восковой композиции

+3. безмодельное литье пластмассовой композиции.

- Интердентальные шины по методу кафедры (по Величко Л.С.) изготавливаются с применением:

-1. «П»-образных штифтов

+2. «Г»-образных штифтов

-3. литых бюгельных шин со штифтами.

- В шинирующем бюгельном протезе шинирующим элементом являются:

-1. базис протеза

-2. удерживающие кламмера

+3. кольцевые и многозвеньевые литые кламмера.

- Перераспределить вертикальную нагрузку на периодонт зуба можно с помощью:

+1. спаянных штампованных коронок

-2. межзвеньевого кламмера

-3. всех перечисленных.

- Конструкция по Румпелю представляет собой:

-1. мостовидный протез

-2. съемную шину

+3. система коронок с балкой и съемный протез.

- Для диагностики преждевременных супраокклюзионных контактов используется:

-1. одонтопародонтограмма

+2. окклюдограмма

-3. рентгенограмма.

- Шина Мамлока применяется:

+1. на депульпированные зубы

-2. живые зубы

- При дефекте зубного I класса по Кеннеди, подвижности фронтальных зубов при наличии тремм показана конструкция:

-1. съемный протез

-2. бюгельный протез с непрерывным кламмером

+3. бюгельный  протез  с непрерывным  кламмером  и  кламмерами  Роуча с  вестибулярной стороны.

- Шина из полукоронок показана:

+1. при параллельности опорных зубов

-2. истонченных коронках опорных зубов

-3. при наличии трем между зубами.

- Причиной отраженного травматического узла является:

-1. завышение прикуса на протезе

+2. потеря боковых зубов

-3. форсированное ортодонтическое лечение

-4. все перечисленные факторы.

- При изготовлении временных капповых шин из пластмассы возможно повышение высоты прикуса:

-1. нет

+2. на 2-3 мм на весь зубной ряд

-3. на 6-10 мм.

- При определении степени атрофии альвеолы учитывается:

+1. наибольшая атрофия

-2. наименьшая атрофия

-3. средний уровень атрофии

- Какие признаки учитываются при удалении зуба?

-1. степень подвижности зуба

-2. степень атрофии альвеолярного отростка

+3. все перечисленные

- Кто из ученых разработал и внедрил в практику одонтопародонтограмму?

-1. Копейкин В.Н.

+2. Курляндский В.Ю.

-3. Гаврилов Е.И.

- Кто из ученых разработал и внедрил в практику методику непосредственного протезирования?

-1. Курляндский В.Ю.

+2. Оксман И.М.

-3. Копейкин В.А.

- Неравномерная атрофия альвеолярного отростка (различная степень атрофии) характерна:

-1. для гингивита

+2. пародонтита

-3. для пародонтоза

- Временные пластмассовые шины готовят:

+1. из синма 74

-2. АКР-15

-3. протакрила

-4. все перечисленные

- При шинировании зубов применяются шины:

-1. металлические спаянные коронки

-2. из комбинированных коронок

-3. экваторных коронок

-4. из полукоронок

+5. все перечисленные.

- Показанием к постоянному шинированию является:

-1. атрофия альвеолярного отростка менее чем на ¼

-2. атрофия на ¼

-3. атрофия на ½

+4. атрофия более чем на ½

- Для постоянного шинирования во фронтальном участке на депульпированные зубы 321│123 можно использовать:

+1. интердентальную шину по методике кафедры

-2. шину Эльбрехта

-3. шину по Румпелю.

- Съемная шина Эльбрехта цельнолитая изготавливается:

+1. на огнеупорных моделях

-2. со снятием с модели (вне модели).

- Могут применяться съемные протезы в сочетании с несъемными шинами:

-1. нет

+2. да.

- Укажите шины, укрепляемые на штифтах:

+1. Мамлока

-2. колпачковая

-3. из металлических коронок

-4. все перечисленные.

- Съемные цельнолитые шины применяются:

-1. для шинирования отдельной группы зубов

+2. стабилизации по дуге

- Конструкция Румпеля применяется с целью:

-1. улучшения фиксации съемных протезов

-2. шинирование одиночно стоящих зубов

+3. распределение жевательной нагрузки между опорными зубами и подлежащими тканями

-4. всех перечисленных факторов.

- Балка в конструкции Румпеля припаяна к коронкам на уровне:

-1. окклюзионных поверхностей

+2. экваторов

-3. в пришеечной части.

- Отраженный травматический узел возникает:

+1. при стираемости жевательных зубов или их потере

-2. при стираемости фронтальных зубов или их потере

- Прямой травматический узел возникает:

-1. при потере большой группы зубов

-2. завышающих прикус пломбах и вкладках

-3. при завышающих прикус коронках и мостовидных протезах

+4. все перечисленное

- Депульпирование зубов при шинировании показано:

-1. при значительной гиперстезии эмали

-2. стирании зубов и близко расположенной пульпе

-3. необходимости значительного укорочения зуба

-4. при изготовлении шин с внутрикорневыми штифтами

+5. все перечисленные.

- Для временного шинирования можно применять:

+1. лигатуры из проволоки, шелк, полиамидные нити

-2. несъемные шины из пластмассы

-3. съемные шины

-4. все перечисленное.

- К шинам неперекрывающим зубной ряд относятся:

-1. кольцевые

-2. полукольцевые

-3. многозвеньевые кламмера

+4. все перечисленное.

- Показания к временному шинированию – атрофия лунки:

-1. на ¼

+2. более ½

-3. на ¾

- Съемные шины снижают артикуляционную перегрузку:

-1. вертикальную

+2. горизонтальную

-3. вертикальную и горизонтальную

- Экваторные коронки применяются с целью:

-1. минимального снятия твердых тканей зуба

-2. исключения травмы десневого края периодонта

-3. возможности проведения терапевтического и хирургического лечения

+4. всех перечисленных факторов.

- Избирательное пришлифовывание зубов показано:

-1. при аномалиях прикуса

-2. деформациях зубных рядов

-3. неравномерной стираемости зубов

-4. при отсутствии физиологического стирания бугров зубов

+5. все перечисленные.

- Бугры каких жевательных зубов удерживают высоту прикуса?

+1. небные верхних и щечные нижних

-2. язычные нижних и щечные верхних

-3. щечные верхних и щечные нижних.

- Избирательное пришлифовывание при прямом прикусе проводят?

-1. центральной

-2. передней

-3. боковых

+4. в полном объеме (все перечисленные).

- Избирательное пришлифовывание при ортогнатическом прикусе проводят?

-1. центральной

-2. передней

-3. боковых

+4. в полном объеме (все перечисленные).

- Избирательное пришлифовывание при прогеническом прикусе не проводят? (Отметьте в какой не проводят)

-1. центральной

+2. передней

-3. боковых.

- Диаметр ортодонтической проволоки при ортодонтическом лечении заболеваний пародонта должно быть:

+1. 0,6 мм

-2. 1 мм

-3. 1,2 мм.

- Срок пользования иммидиат протезами:

+1. до 6-8 мес

-2. 12 мес

-3. 2 года.

- Продолжительность временного шинирования в среднем составляет:

+1. от 5-6 сут до 2-3 мес

-2. 6-12 мес

-3. 2 года.

- С помощью несъемных шин можно иммобилизировать:

-1. отдельные группы зубов

-2. весь зубной ряд

+3. все перечисленное

- Фронтальная иммобилизация подразумевает шинирование:

-1. только резцов

+2. резцов и клыков.

- Сагиттальная стабилизация подразумевает шинирование:

-1. клыков и премоляров

+2. премоляров и моляров.

- Парасагиттальная стабилизация достигается протезами:

-1. мостовидными

-2. пластиночными

+3. бюгельными.

- При стабилизации по дуге предпочтение следует отдать:

-1. единой для всего ряда съемной шине

+2. несъемной шине.

- При выборе метода шинирования следует учитывать:

-1. величину и топографию зубного ряда

-2. степень тяжести патологического процесса

-3. вид прикуса

-4. величину межальвеолярного расстояния

-5. возраст и общее состояние пациента

+6. все перечисленное.

- При тяжелой форме периодонтита и, так называемом, снижающемся прикусе показаны:

-1. несъемные протезы

+2. шинирующие бюгельные конструкции

- Показанием к удалению зубов при II степени подвижности является:

-1. зуб не представляет ценности для шинирования

-2. временное шинирование и стоматологическое лечение не дали результатов

-3. имеется изменение в периапикальных тканях

+4. все перечисленное

- К показаниям для изготовления шин, состоящих из коронок относят:

-1. значительное разрушение коронок зубов

-2. наличие клиновидных дефектов в пришеечной области

-3. аномалии формы зубов

+4. все перечисленное.

- При заболеваниях периодонта при протезировании металлокерамическими конструкциями препарируют:

-1. циркулярный уступ на уровне десны

-2. псевдо уступ

-3. без уступа

+4. все перечисленные.

- При комплексном лечении периодонтита ортопедические мероприятия способствуют:

-1. нормализации окклюзионной нагрузки

-2. трофике пародонта

-3. репаративным процессам в тканях

+4. все перечисленное.

- Показания к временному шинированию:

-1. на период терапевтического и хирургического лечения

-2. для закрепления результатов ортодонтического лечения

-3. для изучения прогноза оставшихся зубов

+4. все перечисленные

- К временным шинам относятся:

-1. каповая шина из пластмассы

-2. многозвеньевая шина из пластмассы

-3. лигатурное связывание зубов

+4. все перечисленные

- Для чего необходимо проводить параллелометрию при изготовлении шинирующих протезов?

-1. для рационального распределения жевательной нагрузки

-2. определения путей введения и выведения протезов

-3. для обеспечения фиксации и стабилизации

+4. все перечисленные

- Каковы основные требования к временным шинам?

-1. равномерно распределяют нагрузку на группу зубов или весь зубной ряд

-2. надежно фиксируют шинируемые зубы

-3. просты в изготовлении

+4. все перечисленные

- Показано ли ортодонтическое лечение при патологической стираемости, осложненной снижением окклюзионной высоты, если атрофия костной ткани альвеолярного отростка составляет ¼ ?

+1. да

-2. нет.

- Жалобы больного при патологической стертости I степени:

-1. снижение прикуса

-2. ночные боли

+3. эстетический недостаток.

- Стадии патологической стертости твердых тканей зубов:

-1. локализованная

-2. генерализованная

-3. смешанная

+4. все перечисленные.

- Физиологическая стертость зубов наблюдается в пределах:

+1. эмали

-2. эмали и дентина

-3. дентина.

- Стадии развития стираемости по М.Г. Бушану:

+1. физиологическая, переходная, патологическая

-2. физиологическая, патологическая.

- Патологическое стирание зубов наблюдается в пределах:

-1. дентина

+2. эмали и дентина

- Какие поверхности твердых тканей зубов истираются при генерализованной форме патологической стертости?

+1. режущие края и жевательные поверхности зубов

-2. апроксимальные поверхности всех зубов.

- Глубина поражения твердых тканей зубов при патологической стираемости:

-1. локализованная

+2. до 1/3, до 2/3, до дешевого края коронка

-3. генерализованная стираемость.

- Назовите изменения, которые могут происходить в пульпе зуба при патологической стертости:

+1. некроз пульпы

-2. выработка вторичного дентина

-3. пульпит

-4. все перечисленные.

- Твердость фарфора по сравнению с твердостью эмали:

+1. 2 раза больше

-2. в 2 раза меньше

-3. равна.

- Какой дентин образуется в результате патологической стертости зубов?

-1. первичный

+2. вторичный

-3. третичный.

- Причины развития снижающегося прикуса:

-1. нерациональное протезирование

-2. ранняя потеря боковых зубов

-3. функциональная перегрузка отдельной группы зубов

+4. все перечисленное.

- Клиническая картина дисфункции ВНЧС зависит:

-1. от возраста

-2. общего состояния

-3. вида прикуса

-4. формы патологической стертости

-5. от состояния тканей периодонта

+6. все перечисленное.

- Куда смещается суставная головка нижней челюсти в суставной ямке при снижении межальвеолярной высоты при генерализованной форме патологической стертости?

+1. дистально

-2. мезиально.

- Насколько можно увеличить межальвеолярную высоту одномоментно при лечении патологической стираемости?

+1. 3-4 мм

-2. 6-10 мм.

- К какой стадии стертости относятся зубы, если стертость на 1/3 высоты клинической коронки?

+1.  I

-2. II

-3. III

- К какой стадии стертости относятся зубы, если стертость на 2/3 высоты клинической коронки?

-1.  I

+2. II

-3. III

- Для изготовления двуслойных базисов используют эластические пластмассы:

-1. фторакс

+2. ортосил М

-3. бакрил.

- Какие функциональные нарушения отмечаются при полной потере зубов?

-1. рефлекторно нарушается регуляция сокращений жевательной мускулатуры

-2. нарушается процесс пережевывания пищи

-3. нарушается речеобразование

-4. атрофия альвеолярных отростков

+5. все выше перечисленное.

- Укажите метод фиксации полных съемных протезов, применяемых в настоящее время:

+1. биофизический

-2. физический

-3. биомеханический

-4. механический

- При каком типе альвеолярного отростка по Шредеру наиболее лучшие условия для фиксации и стабилизации протезов?

+1. I

-2. II

-3. III.

- При какой форме вестибулярного ската альвеолярного отростка верхней челюсти наиболее лучшие условия для фиксации протеза?

-1. отлогий

+2. отвесный

-3. с навесами.

- Функциональные оттиски — это:

-1. оттиски, полученные индивидуальной ложкой

-2. оттиски, полученные с помощью функциональных проб

+3. оттиски, полученные индивидуальной ложкой, припасованные с помощью функциональных проб.

- Первая функциональная проба по Гербсту при припасовке индивидуальной ложки на верхнюю челюсть:

+1. широкое открывание рта

-2. дотрагивание кончиком языка до щеки при полузакрытом рте.

- Граница базиса полного съемного протеза на нижней челюсти по отношению к ретрамолярному треугольнику проводит:

+1. полностью перекрывая

-2. перекрывая на 1/2

-3. не доходят до ретромолярного треугольника.

- Как должен располагаться прикусной валик на нижней челюсти по отношению к гребню альвеолярного отростка:

+1. по центру гребня альвеолярного отростка

-2. смещенным на 2 мм от центра гребня альвеолярного отростка

- Высота прикусного валика верхней челюсти в боковом отделе:

-1. 1,4 см

+2. 1,2см

-3. 0,8см

-4. 0,5 см.

- Какие ориентиры используются для создания протетической плоскости?

-1. нижний край верхней губы, линия волос

+2. зрачковая линия, носоушная линия.

- Высота прикусного валика верхней челюсти во фронтальном отделе:

-1. до 2 см

+2. 1,5 см

-3. 1 см.

- При расстановке передние верхние зубы располагаются по отношению к альвеолярному отростку при ортогнатическом соотношении челюстей:

-1. на середине альвеолярного отростка

+2. на 2/3 кнаружи

-3. на 2/3 кнутри.

- Что обеспечивает создание сагиттальной и трансверзальной окклюзионной кривой при постановке зубов по Васильеву?

+1. постановка зубов по стеклу

-2. произвольная постановка,

- Правила расстановки искусственных жевательных зубов по отношению к середине альвеолярного отростка:

-1. на 1 мм вестибулярнее середины альвеолярного отростка

+2. по середине гребня альвеолярного отростка

-3. на 0,5 мм оральнее середины гребня альвеолярного отростка

- Воска, используемые для окончательного моделирования базисов протезов:

-1. лавакс

-2. бюгельный

+3. базисный

- Постановка по стеклу 5 │ 5 предусматривает:

-1. 5 | 5 касается стекла небными буграми

-2. щечные на 0,5 мм не достигает его

+3. 5 │5 касаются обоими буфами.

- Постановка по стеклу к горизонтальной плоскости 4 | 4 предусматривает:

+1. 4 │ 4 касаются поверхности стекла щечными буграми, небные на 1 мм не достигают его

-2. 4 │ 4 касаются обоими буграми.

- При постановке зубов при прогеническом прикусе на верхней челюсти ставят:

+1. на 2 премоляра меньше

-2. на 2 моляра меньше

-3. на 2 клыка меньше.

- Высота окклюзионного валика нижней челюсти во фронтальном и дистальном отделе:

+1. 1,4см

-2. 0,7 см

-3. 1 см

-4. 0,9см

- Постановка по стеклу к горизонтальной плоскости первых моляров:

+1. 6 │ 6 касаются стекла мезиально-небным бугром, остальные приподняты: мезиальным — на 0,5 мм, дистально-щечным — на 1,5 мм, дистально-небным — на 1 мм

-2. 6 │ 6 касаются стекла мезиально-небным бугром, остальные приподняты: мезиальным — на 1 мм, дистально-щечным — на 2 мм, дистально-небным — на 1 мм

- Как можно устранить преждевременные контакты отдельных зубов?

-1. методом пришлифовки

+2. укорочением границ протеза

-3. перебазировкой.

- При каком типе альвеолярного отростка по Келлеру наиболее лучшие условия для Фиксации и стабилизации протезов?

+1. I

-2. II

-3. III

-4. IV.

- При каком типе слизистой оболочки по Суппле наиболее благоприятные условия ля пользования полным съемным протезом?

+1. I

-2. II

-3. III

-4. IV.

- Вторая функциональная проба нижней челюсти:

+1. глотание

-2. широкое открывание рта

-3. дотрагивание кончиком языка до щеки при полузакрытом рте.

- При атрофичном типе слизистой оболочки показано применение слепочных материалов:

-1. стомальгин, упин

+2. дентол, репин

-3. дентафоль, стомопласт

-4. все перечисленные.

- Какой необходимо получить оттиск при 4 типе слизистой оболочки по Суппле?

-1. компрессионный

+2. разгружающий.

- Для какой цели служит аппарат Ларина?

-1. для определения высоты нижнего отдела лица

+2. для создания протетической плоскости.

- Постановка по стеклу горизонтальной плоскости вторых моляров:

-1. 7 │ 7 касаются стекла, его мезиально-щечные бугры находятся на уровне дистально-щечных бугров первых моляров

+2. 7 │ 7 не касаются стекла, мезиально-щечные бугры находятся на уровне дистально-щечных бугров первых моляров, остальные бугры выше стекла на 2-2,5 мм.

- Ориентиры, наносимые на восковые базисы:

+1. линия центра, линия клыков, линия улыбки

-2. линия центра, носоушная линия, линия улыбки.

- Каким требованиям должен отвечать функциональный оттиск с верхней челюсти?

-1. четко отображать ткани протезного поля

-2. отображать переходную складку

-3. отображать альвеолярные бугры

+4. все перечисленное.

- Ширина прикусного валика на верхней челюсти во фронтальном участке:

-1. 2-3 мм

-2. 3-4 мм

+3. 6-8 мм.

- Ширина прикусного валика верхней челюсти в боковом участке:

-1. 3-4 мм

-2. 4-5 мм

+3. 8-10 мм.

- «Камперовская горизонталь» — это линия, проходящая:

-1. между зрачками

+2. между основанием крыла носа и середины козелка уха

-3. между основанием перегородки носа и подбородка.

- Линия клыков на прикусном валике верхней челюсти, проведенная по углу рта соответствует:

+1. дистально-апроксимальной поверхности клыков

-2. бугоркам клыков

-3. медиально-апроксимальной поверхности клыков.

- Шейки искусственных зубов во фронтальном участке по отношению к линии
улыбки на прикусном валике верхней челюсти располагаются:

-1. выше

+2. на уровне

-3. ниже.

- Какой тип беззубой верхней челюсти по Шредеру наименее благоприятен для
протезирования полным съемным протезом?

-1. 1

-2. 2

+3. 3

- Какие типы беззубых нижних челюстей по Келлеру наименее благоприятны для протезирования полными съемными протезами?

-1. 1

-2. 2

+3. 3 и 4.

- Применение адгезивных средств повышает эффективность фиксации съемных полных пластиночных протезов:

+1. на 25-40%

-2. 50 %

-3. на 90%.

- При истинной прогнатии передние зубы ставят:

-1. на искусственной десне

+2. на приточке.

- При определении центрального соотношения челюстей произошло смещение
вперед, тогда в клинической картине будут симптомы:

-1. боковой окклюзии

+2. дистального прикуса.

- При определении центрального соотношения челюстей произошло смещение
вправо, тогда в клинической картине будут симптомы:

+1. левой боковой окклюзии

-2. правой боковой окклюзии.

- При определении центрального соотношения челюстей произошло смещение
влево, тогда в клинической картине будут симптомы:

-1. левой боковой окклюзии

+2. правой боковой окклюзии.

- При определении центрального соотношения челюстей произошло завышение высоты прикуса, тогда в клинической картине будет:

-1. выраженные носогубные складки

+2. отсутствие расстояния между зубами в состоянии физиологического покоя.

- При определении центрального соотношения челюстей произошло занижение
высоты прикуса, тогда в клинической картине будет:

+1. выраженные носогубные складки

-2. отсутствие расстояния между зубами в состоянии физиологического покоя

- Средний тип губы в/ч равен:

+1. 8-14 мм

-2. 5-7 мм.

- Длинный тип губы в/ч равен:

+1. 15-22 мм

-2. 8-14 мм.

- При длинном типе губы в/ч выстояние прикусного валика:

-1. на 2-4 мм ниже верхней губы

+2. на уровне верхней губы или выше ее на 2 мм.

- В настоящее время широко распространен метод определения высоты нижнего отдела лица:

-1. антропометрический

+2. анатомо-физиологический.

- Сколько фаз адаптации зубным протезам различает В.Ю. Курляндский?

-1. 2

-2. 3

+3. 4.

- Фаза полного торможения наступает:

-1. с 1-го по 5-й день

-2. с 5-го по 10-й день

+3. с 5-го по 33-й день.

- Жевательная эффективность полного съемного протеза максимальна к концу:

+1. 1-го года пользования протезом

-2. 2-го года пользования протезом.

- Случайное вскрытие рога пульпы при препарировании под вкладку возможно:

-1. при использовании некачественных боров

-2. наклоне зуба

+3. препарировании без учета топографии полости зуба

-4. при низкой чувствительности пульпы.

- Случайное вскрытие пульпы при формировании полостей под вкладку при 5 классе возможно:

-1. при формировании сферического дна

+2. при формировании плоского дня.

- Отлом стенки зуба при формировании полости вкладки может произойти:

+1. из-за неоправданно сохраненной истонченной стенки

-2.создания скоса на поверхности зуба

-3. из-за чрезмерно глубокой полости.

- Восковая модель вкладки не извлекается из полости если:

+1. при формировании стенок оставлены ниши

-2. оставлены слишком тонкие стенки

-3. не отпрепарирован скос на поверхности зуба

- Устранить ниши при формировании под вкладки возможно:

-1. путем моделирования вкладки

+2. путем правильного формирования вкладки

-3. увлажнением полости.

- Восковая модель вкладки плохо извлекается из полости:

-1. из-за сформированной неглубокой полости

+2. не созданной дивергенции стенок при формировании полости

-3. сферического дна полости

-4. из-за плохого воска

- При извлечении вкладки при помощи штифта, чтобы штифт не отдалился от восковой модели его необходимо:

-1. обработать спиртом

+2. прогреть

-3. тщательно высушить.

- При припасовке готовой вкладки, если вкладка не вводится в полость:

-1. произвести профилактику расширенной полости

+2. вкладку перемоделировать

-3. использовать другую конструкцию.

- Готовая вкладка не вводится в полость, причина:

+1. воск перед извлечением из полости не был достаточно охлажден, что вызвано его деформацией

-2. недостаточный фальц по краю полости.

- Литая вкладка не припасовывается. Возможные ваши действия:

+1. устранить препятствия и довести посадку вкладки

-2. вкладку перемоделировать

-3. вкладку зафиксировать временно.

- Вкладка изготавливается ассиметричной, наносится отметка для определения положения в полости:

+1. чтобы в момент цементировки не был изменен путь введения вкладки

-2. чтобы вкладка выглядела эстетично.

- Причина нависающего края готовой вкладки:

+1. для фиксации вкладки использовали цемент густой консистенции

-2. недостаточный фальц по краю полости

-3. недостаточно полно собранный анамнез.

- Под штампованную металлическую коронку препарируют зуб, придавая ему  форму:

+1. цилиндра

-2. куба

-3. пирамиды.

- Недостаточное препарирование под коронку возможно:

+1. из-за невнимательности в работе

-2. неудобного положения пациента в кресле

-3. неудобного положения врача

-4. из-за низкой квалификации медсестры.

- При пользовании мостовидными протезами развивается травма слизистой под телом протеза:

+1. при плотном прилегании промежуточной части к альвеолярному отростку

-2. промывной промежуточной части мостовидного протеза

-3. при касательной промежуточной части мостовидного протеза в переднем участке зубного ряда.

- Прикусывание слизистой оболочки щеки возникает вследствие:

+1. щечные бугры смыкаются со щечными буграми зубов-антагонистов

-2. при повышении окклюзионной высоты.

- Травматический пульпит после препарирования под коронки может развиться:

-1. препарирование проводится без возможного охлаждения

-2. если не проведено временное защитное покрытие препарированных зубов

-3. временные коронки изготовлены из самотвердеющих акрилатов во рту пациента

-4. в период изготовления временной коронки не фиксированной лечебными пастами

+5. все перечисленные.

- Расцементировка металлокерамического протеза и плохая фиксация наблюдается:

+1. при малой культе зуба

-2. при большой культе зуба.

- Создание малой конусности при препарировании под МК протез приводит:

+1. к затрудненному наложению протеза, возникновению напряжений и отлому керамического покрытия

-2. легкому наложению протеза

-3. к расцементировке протеза.

- Чрезмерная конусность при препарировании под МК протез приводит:

+1. к рацементировании протеза

-2. затрудненному наложению протеза

-3. к отлому керамического покрытия в отдаленные сроки.

- При повышении окклюзии на искусственной коронке развивается:

-1. пришеечный кариес

+2. травматический периодонтит

-3. острый пульпит.

- При чрезмерном сошлифовывании окклюзионной поверхности жевательной группы зубов окклюзионная высота:

+1. снижается

-2. остается в том же положении

-3. повышается.

- При пользовании мостовидными протезами вследствие невыверенных окклюзионных соотношений:

+1. развивается травматический периодонтит

-2. некариозные поражения твердых тканей зуба

-3. нет осложнений.

- При проверке конструкции полных съемных протезов произошло смещение нижней челюсти вперед тактика врача:

-1. снять искусственные зубы с верхнего протеза. Переопределить центральное смещение

+2. снять искусственные зубы с нижнего протеза. Переопределить центральное соотношение

-3. продолжить работу

- Какие функциональные нарушения отмечаются при полной потере зубов?

-1. рефлекторно нарушается регуляция сокращений жевательной мускулатуры

-2. нарушается процесс пережевывания пищи

-3. нарушается речеобразование

-4. атрофия альвеолярных отростков

+5. все выше перечисленное

- Укажите метод фиксации полных съемных протезов, применяемых в настоящее время:

+1. биофизический

-2. физический

-3. биомеханический

-4. механический

- При каком типе альвеолярного отростка по Шредеру наиболее лучшие условия для фиксации и стабилизации протезов?

+1. I

-2. II

-3. III

- При какой форме вестибулярного ската альвеолярного отростка верхней челюсти наиболее лучшие условия для фиксации протеза?

-1. отлогий

+2. отвесный

-3. с навесами

- Функциональные оттиски — это:

-1. оттиски, полученные индивидуальной ложкой

-2. оттиски, полученные с помощью функциональных проб

+3. оттиски, полученные индивидуальной ложкой, припасованные с помощью функциональных проб

- Граница базиса полного съемного протеза на нижней челюсти по отношению к ретромолярному треугольнику проводит:

+1. полностью перекрывая

-2. перекрывая на 1/2

-3. не доходят до ретромолярного треугольника

- Как должен располагаться прикусной валик на нижней челюсти по отношению к гребню альвеолярного отростка:

+1. по центру гребня альвеолярного отростка

-2. смещенным на 2 мм от центра гребня альвеолярного отростка

- Высота прикусного валика верхней челюсти в боковом отделе:

-1. 1,4 см

+2. 1,2см

-3. 0,8см

-4. 0,5 см

- Какие ориентиры используются для создания протетической плоскости?

-1. нижний край верхней губы

-2. верхний край нижней губы

+3. зрачковая линия, носоушная линия

- Высота прикусного валика верхней челюсти во фронтальном отделе:

-1.  2 см

+2. 1,5 см

-3. 1 см

- При расстановке передние верхние зубы располагаются по отношению к альвеолярному отростку при ортогнатическом соотношении челюстей:

-1. на середине альвеолярного отростка

+2. на 2/3 кнаружи

-3. на 2/3 кнутри

- Постановка по стеклу 1 │ 1 (по методике Васильева):

+1. касается стекла

-2. не касается стекла на 0,3 мм

-3. не касается стекла на 1-2 мм

- Что обеспечивает создание сагиттальной и трансверзальной окклюзионной кривой при постановке зубов по Васильеву?

+1. постановка зубов по стеклу

-2. произвольная постановка

-3. постановка зубов по индивидуальным окклюзионным плоскостям

- Постановка по стеклу 5 │ 5 предусматривает:

-1. 5 | 5 касается стекла небными буграми

-2. щечные бугры на 0,5 мм не достигают стекла

+3. 5 │5 касается стекла обоими буграми

- Постановка по стеклу к горизонтальной плоскости 4 | 4 предусматривает:

+1. 4 │ 4 касаются поверхности стекла щечными буграми, небные на 1 мм не достигают его

-2. 4 │ 4 касаются обоими буграми

-3. 4 │ 4 касаются поверхности стекла небными буграми, щечные на 1 мм не достигают его

- При постановке зубов при прогеническом прикусе на верхней челюсти ставят:

+1. на 2 премоляра меньше

-2. на 2 моляра меньше

-3. на 2 клыка меньше

- Высота окклюзионного валика нижней челюсти во фронтальном и дистальном отделе:

+1. 1,4см

-2. 0,7 см

-3. 1 см

-4. 0,9см

- Постановка по стеклу к горизонтальной плоскости первых моляров:

+1. 6 │ 6 касаются стекла мезиально-небным бугром, остальные приподняты: мезиально- щечным — на 0,5 мм, дистально-щечным — на 1,5 мм, дистально-небным — на 1 мм

-2. 6 │ 6 касаются стекла мезиально-небным бугром, остальные приподняты: мезиально-щечным — на 1 мм, дистально-щечным — на 2 мм, дистально-небным — на 1 мм

- Как можно устранить преждевременные контакты отдельных зубов?

+1. методом пришлифовки

-2. укорочением границ протеза

-3. перебазировкой

- При каком типе альвеолярного отростка по Келлеру наиболее лучшие условия для фиксации и стабилизации протезов?

+1. I

-2. II

-3. III

-4. IV

- При каком типе слизистой оболочки по Суппле наиболее благоприятные условия ля пользования полным съемным протезом?

+1. I

-2. II

-3. III

-4. IV

- Вторая функциональная проба нижней челюсти:

+1. глотание

-2. широкое открывание рта

-3. дотрагивание кончиком языка до щеки при полузакрытом рте

- При атрофичном типе слизистой оболочки показано применение слепочных материалов:

-1. стомальгин, упин

+2. дентол, репин

-3. дентафоль, стомопласт

-4. все перечисленные

- Какой оттиск необходимо получить при 4 типе слизистой оболочки по Суппли?

-1. компрессионный

+2. разгружающий

-3. анатомический

- Для какой цели служит аппарат Ларина?

-1. для определения высоты нижнего отдела лица

+2. для создания протетической плоскости

-3. для снятия коронок

- Постановка по стеклу горизонтальной плоскости вторых моляров:

-1. 7 │ 7 касаются стекла, его мезиально-щечные бугры находятся на уровне дистально-щечных бугров первых моляров

+2. 7 │ 7 не касаются стекла, мезиально-щечные бугры находятся на уровне дистально-щечных бугров первых моляров, остальные бугры выше стекла на 2-2,5 мм

-3. 7 │ 7 не касаются стекла, мезиально-щечные бугры находятся выше дистально-щечных бугров первых моляров на 1-1,5 мм

- Каким требованиям должен отвечать функциональный оттиск с верхней челюсти?

-1. четко отображать ткани протезного поля

-2. отображать переходную складку

-3. отображать альвеолярные бугры

+4. все перечисленное

- Ширина прикусного валика на верхней челюсти во фронтальном участке:

-1. 2-3 мм

-2. 3-4 мм

+3. 6-8 мм

- Ширина прикусного валика верхней челюсти в боковом участке:

-1. 3-4 мм

-2. 4-5 мм

+3. 8-10 мм

- «Камперовская горизонталь» — это линия, проходящая:

-1. между зрачками

+2. между основанием крыла носа и середины козелка уха

-3. между основанием перегородки носа и подбородка

- Линия клыков на прикусном валике верхней челюсти, проведенная по углу рта соответствует:

+1. дистально-апроксимальной поверхности клыков

-2. бугоркам клыков

-3. медиально-апроксимальной поверхности клыков

- Шейки искусственных зубов во фронтальном участке по отношению к линии
улыбки на прикусном валике верхней челюсти располагаются:

-1. выше

+2. на уровне

-3. ниже

- Какой тип беззубой верхней челюсти по Шредеру наименее благоприятен для
протезирования полным съемным протезом?

-1. 1

-2. 2

+3. 3

- Какие типы беззубых нижних челюстей по Келлеру наименее благоприятны для протезирования полными съемными протезами?

-1. 1

-2. 2

+3. 3 и 4

- Применение адгезивных средств повышает эффективность фиксации полных съемных пластиночных протезов:

+1. на 25-40%

-2. 50 %

-3. на 90%

- При истинной прогнатии передние зубы ставят:

-1. на искусственной десне

+2. на приточке

-3. перекрестно

- При определении центрального соотношения челюстей произошло смещение
вперед, в клинической картине будут симптомы:

-1. боковой окклюзии

+2. дистального прикуса

-3. мезиального прикуса

- При определении центрального соотношения челюстей произошло смещение
вправо, в клинической картине будут симптомы:

+1. левой боковой окклюзии

-2. правой боковой окклюзии

-3. дистального прикуса

- При определении центрального соотношения челюстей произошло смещение
влево, в клинической картине будут симптомы:

-1. левой боковой окклюзии

+2. правой боковой окклюзии

-3. мезиального прикуса

- При определении центрального соотношения челюстей произошло завышение высоты прикуса, в клинической картине будет:

-1. выраженные носогубные складки

+2. отсутствие расстояния между зубами в состоянии физиологического покоя

-3. дистальный прикус

- При определении центрального соотношения челюстей произошло занижение
высоты прикуса, тогда в клинической картине будет:

+1. выраженные носогубные складки

-2. отсутствие расстояния между зубами в состоянии физиологического покоя

-3. дистальный прикус

- Средний тип губы в/ч равен:

+1. 8-14 мм

-2. 5-7 мм

- Длинный тип губы в/ч равен:

+1. 15-22 мм

-2. 8-14 мм.

- При длинном типе губы в/ч выстояние прикусного валика:

-1. на 2-4 мм ниже верхней губы

+2. на уровне верхней губы или выше ее на 2 мм

-3. зависит от формы зубов

- В настоящее время широко распространен метод определения высоты нижнего отдела лица:

-1. антропометрический

+2. анатомо-физиологический

-3. Визуальный

- Сколько фаз адаптации зубным протезам различает В.Ю. Курляндский?

-1. 2

-2. 3

+3. 4

- Фаза полного торможения наступает:

-1. с 1-го по 5-й день

-2. с 5-го по 10-й день

+3. с 5-го по 33-й день

- Жевательная эффективность полного съемного протеза максимальна к концу:

+1. 1-го года пользования протезом

-2. 2-го года пользования протезом

-3. 5-го года пользования протезом

КЛИНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

- Случайное вскрытие рога пульпы при препарировании под вкладку возможно:

-1. при использовании некачественных боров

-2. наклоне зуба

+3. при препарировании без учета топографии полости зуба

-4. при низкой чувствительности пульпы

- Случайное вскрытие пульпы при формировании полостей под вкладку при 5 классе возможно:

-1. при формировании сферического дна

+2. при формировании плоского дня

-3. при формировании вогнутого дня

- Отлом стенки зуба при формировании полости вкладки может произойти:

+1. из-за неоправданно сохраненной истонченной стенки

-2.создания скоса на поверхности зуба

-3. из-за чрезмерно глубокой полости.

- Восковая модель вкладки не извлекается из полости если:

+1. при формировании стенок оставлены ниши

-2. оставлены слишком тонкие стенки

-3. не отпрепарирован скос на поверхности зуба

- При извлечении вкладки при помощи штифта, чтобы штифт не отделился от восковой модели его необходимо:

-1. обработать спиртом

+2. прогреть

-3. тщательно высушить

- При припасовке готовой вкладки, если вкладка не вводится в полость:

-1. произвести профилактику расширенной полости

+2. вкладку перемоделировать

-3. использовать другую конструкцию

- Готовая вкладка не вводится в полость, причина:

+1. воск перед извлечением из полости не был достаточно охлажден, что вызвало его деформацию

-2. недостаточный фальц по краю полости

-3. недостаточно полно собранный анамнез

- Литая вкладка не припасовывается. Возможные ваши действия:

+1. устранить препятствия и довести посадку вкладки

-2. вкладку перемоделировать

-3. вкладку зафиксировать временно

- Вкладка изготавливается ассиметричной, наносится отметка для определения положения в полости:

+1. чтобы в момент цементировки не был изменен путь введения вкладки

-2. чтобы вкладка выглядела эстетично

-3. для улучшения фиксации вкладки

- Причина нависающего края готовой вкладки:

+1. для фиксации вкладки использовали цемент густой консистенции

-2. недостаточный фальц по краю полости

-3. недостаточно полно собранный анамнез

- При пользовании мостовидными протезами развивается травма слизистой под телом протеза:

+1. при плотном прилегании промежуточной части к альвеолярному отростку

-2. при промывной промежуточной части мостовидного протеза

-3. при касательной промежуточной части мостовидного протеза в переднем участке зубного ряда

- Прикусывание слизистой оболочки щеки возникает вследствие:

+1. щечные бугры смыкаются со щечными буграми зубов-антагонистов

-2. при повышении окклюзионной высоты

-3. при понижении окклюзионной высоты

- Травматический пульпит после препарирования зубов под коронки может развиться:

-1. препарирование проводится без охлаждения

-2. если не проведено временное защитное покрытие препарированных зубов

-3. временные коронки изготовлены из самотвердеющих акрилатов во рту пациента

+4. все перечисленные

- Расцементировка металлокерамического протеза и плохая фиксация наблюдается:

+1. при малой культе зуба

-2. при большой культе зуба

-3. при глубоком прикусе

- Создание малой конусности при препарировании под МК протез приводит:

+1. к затрудненному наложению протеза, возникновению напряжений и отлому керамического покрытия

-2. к легкому наложению протеза

-3. к расцементировке протеза

- Чрезмерная конусность при препарировании под МК протез приводит:

+1. к расцементировании протеза

-2. затрудненному наложению протеза

-3. к отлому керамического покрытия в отдаленные сроки

- При повышении окклюзии на искусственной коронке развивается:

-1. пришеечный кариес

+2. травматический периодонтит

-3. острый пульпит

- При пользовании мостовидными протезами вследствие не выверенных окклюзионных соотношений:

+1. развивается травматический периодонтит

-2. некариозные поражения твердых тканей зуба

-3. нет осложнений

- При проверке конструкции полных съемных протезов произошло смещение нижней челюсти вперед тактика врача:

-1. снять искусственные зубы с верхнего протеза. Переопределить центральное смещение

+2. снять искусственные зубы с нижнего протеза. Переопределить центральное соотношение

-3. продолжить работу

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОРТОПЕДИЯ

- Типичное смещение срединного отломка нижней челюсти при двойном переломе в пределах зубного ряда:

+1. срединный отломок кзади и вниз

-2. срединный отломок кверху

-3. срединный отломок влево

-4. срединный отломок вправо

- Наиболее полный перечень местных причин образования ложных суставов:

-1. нарушение питания, авитаминозы, интерпозиция мягких тканей, дефект костной ткани

-2. нарушение питания, авитаминозы, интерпозиция мягких тканей, осложнения перелома хроническим воспалением кости

+3. нарушение методики лечения, дефект костной ткани, интерпозиция мягких тканей, осложнение перелома хроническим воспалением кости

- Когда применяется каппово-штанговый аппарат с круглыми двойными трубками (лечение переломов нижней челюсти)?

-1. при наклоне зубов

-2. вестибулярном наклоне зубов

-3. повороте зуба вокруг оси

-4. низких клинических коронках зубов

+5. при высоких клинических коронках зубов

- Когда невозможно применение каппово-штангового аппарата с круглыми двойными трубками (лечение переломов нижней челюсти)?

-1. при оральном наклоне зубов

-2. вестибулярном наклоне зубов

+3. низких клинических коронках

-4. при высоких клинических коронках

- Метод фиксации верхнечелюстной шины с головной шапочкой при лечении переломов верхней челюсти со вскрытием гайморовых пазух:

-1. лабильная

-2. с резиновой тягой

+3. жесткая

- При полной адентии верхней челюсти в сочетании с микростомией показано
протезирование:

-1. складным протезом

-2. разборным протез

+3. протезом с базисом из эластичной пластмассы

- Показания к протезированию при неправильно сросшихся переломах:

-1. имеется точечный бугорково-бугорковый множественный контакт с антагонистами

-2. имеется точечный контакт боковыми поверхностями

+3. нет контактов с антагонистами

- Какая ложка применяется для получения слепков при микростомии?

-1. стандартная№1

-2. индивидуальная

+3. разборная

- Какими аппаратами можно провести репозицию отломков?

-1. стандартный аппарат Збаржа

-2. шина Тигерштедта с зацепными петлями

-3. гладкая проволочная шина

-4. шина Васильева

+5. всеми перечисленными

- Под каким углом к протетической плоскости изгибаются зацепные петли в шине Тигерштедта?

-1. 5-10°

-2. 15-20°

-3. 25-30°

+4. 35-45°

-5. 50-60°

- При переломе н/ч без смещения, у больного с подвижностью всех зубов II-III степени, какой шине следует отдать предпочтение:

-1. проволочная гладкая

-2. проволочная шина с зацепными петлями

+3. съемная зубонадесненная шина Вебера

-4. шина из быстротвердеющей пластмассы назубная

- Когда применяется шина Порта?

-1. при переломах челюстей с недостаточным количеством зубов

-2. суббазальные переломы в/ч со смещением

+3. при переломах беззубых челюстей без смещения

- Когда применяется шина Гунинга?

-1. при переломах беззубых челюстей

+2. при переломах челюстей с одиночно стоящими зубами без смещения

-3. при двухсторонних переломах челюстей с достаточным количеством опорных зубов

- С какой целью применяется небная пластинка при оперативных вмешательствах пластики неба (дайте более полный ответ)?

-1. с целью защиты раневой поверхности от внутрибольничной инфекции

-2. для удержания тампонов, используемых после оперативного вмешательства

+3. для защиты раны и перемещенных лоскутов неба от влияния среды полости рта и прижатия лоскутов неба к его костям, а также для формирования небного свода

- Укажите аппараты, относящиеся к группе репонирующего типа действия;

+1. шина Ванкевича

-2. шина Порта

-3. проволочная шина-скоба

-4. все вышеперечисленное

- Укажите аппараты, относящиеся к группе внутриротовых назубных фиксирующих:

+1. проволочные шины по Тигерштедту

-2. шина Вебера

-3. шина Порта

-4. все вышеперечисленное

- При ложном суставе съемный протез изготавливается:

-1. с одним базисом

+2. с двумя фрагментами и подвижной фиксацией между ними

-3. с металлическим базисом

- При изготовлении верхне-челюстного обтурирующего протеза при наличии непрерывного зубного ряда на сохранившемся участке верхней челюсти наиболее применимы следующие фиксирующие элементы:

-1. телескопические коронки

-2. балочная (штанговая) система фиксации

-3. спорно-удерживающие кламмеры

+4. все вышеперечисленное

- При обширных дефектах челюстей и одиночном зубе на сохранившемся участке челюсти наиболее применимы следующие фиксирующие элементы:

-1. фиксирующие кламмеры

-2. магнитные элементы

+3. телескопические коронки

-4. все вышеперечисленное

- Наиболее рациональными методами формирования обтурирующей части протеза являются:

-1. на модели восковыми композициями

+2. в полости рта на жестком базисе (термопластмассами)

-3. в полости рта на восковой конструкции протеза восковыми композициями

-4. в полости рта на восковой конструкции протеза слепочными массами

- Наиболее оптимальными сроками изготовления резекционного протеза являются:

-1. через 2 месяца после операции

-2. через 6 месяцев после операции

-3. через 2 недели после операции

+4. до оперативного вмешательства

-5. сразу же после операции

- К способам нормализации окклюзионных соотношений челюстей при неправильно сросшихся отломках относятся:

-1. ортодонтическое исправление положения отломков

-2. удаление зубов

+3. изготовление двойного ряда зубов

-4. все вышеперечисленное

- Аппаратом, применение которого целесообразно для иммобилизации отломков верхней челюсти, является:

-1. стандартный комплект Збаржа

-2. назубная проволочная шина

-3. проволочные шины с распорками

+4. все вышеперечисленное

- Задняя граница защитной небной пластинки проходит:

-1. по линии А

-2. по глоточному краю мягкого неба

+3. на 1-2 мм длиннее глоточного края мягкого неба

- Временные лигатурные повязки накладываются на срок:

-1. 12ч

-2. 4 дня

+3. 1-3 дня

- Шина с шарнирным межчелюстным соединением:

-1. Ванкевич

-2. Порта

+3. Померанцевой-Урбанской

- Наиболее тяжелые огнестрельные переломы верхней челюсти по классификации Курляндского относятся к классу:

-1. 1

-2. 2

+3. 3

-4. 4

- Для лечения переломов нижней челюсти за пределами зубного ряда применяется шина:

-1. Шредера

-2. Померанцевой-Урбанской

+3. все вышеперечисленное

- Шина Степанова отличается от шины Тигерштедта:

-1. локализацией на челюсти

-2. показаниями к применению

+3. наличием металлической дуги

- Дополнительные методы, применяемые при лечении переломов в сочетании с дефектом кости:

-1. репозиция

-2. фиксация

-3. формирование

+4. Замещение

- Аппарат Оксмана, применяемый при лечении огнестрельных переломов нижней челюсти позволяет провести:

-1. репозицию

-2. фиксацию

-3. замещение дефекта костной ткани

+4. все вышеперечисленное

- Дайте наиболее полное определение понятию «первая медицинская помощь»:

-1. взаимопомощь и помощь санинструктора

-2. впервые оказанная медицинская помощь

+3. взаимопомощь и помощь санинструктора, оказанная в течение 30 мин

- Какой объем включает в себя доврачебная помощь:

-1. взаимопомощь и помощь санинструктора

+2. борьба с угрожающими жизни осложнениями и транспортная иммобилизация

-3. эвакуация

- На каком этапе оказывается квалифицированная медицинская помощь:

-1. медицинский пункт полка

-2. госпитальная база

+3. медицинская служба дивизии